## Titelblatt
Titelblatt |  |  |  |  | Energieverbrauchsanalyse für ARAs im Kanton Zürich
ARA Name:
Adresse:
| Kontaktperson ARA: | Name:
|  | Tel.: | Fax:
E-Mail:
Energiespezialist/in / Ingenieurbüro:
| Kontaktperson Firma: | Name:
|  | Tel.: | Fax:
E-Mail:
| Datum der Berichterfassung: | 2019-01-01 | Version: | 1
Bemerkungen für den Benutzer:
Zur Erläuterung der Formulare sind der Bericht "Anleitung zur Analyse des Energieverbrauchs in ARA des Kanton Zürich" (AWEL Abteilung Gewässerschutz, 2007)
sowie die Beiblätter (Pflichtenheft) beizuziehen.

## Formular A
Formular A / Angaben zur ARA | [7 empty] | 0
2019-01-01
Anlagedaten
Nr. | Technische Anlage |  | Bauj. | Spezifikation | Separate Energiemessung vorhanden | Letzte Sanierung | Nächste Sanierung
A.1 Ausbauziel / Dimensionierungswert [EW]
A.2 Energieerzeugungsanlagen
BHKW
A.3 Hauptenergieverbraucher / Verfahrensstufe
| Hebewerk Rohwasser |  |  | Förderhöhe [m]:
Vorreinigung
| Hebewerk Biologie |  |  | Förderhöhe [m]:
Biologische Reinigungsstufe inkl. Gebläse
Filtration Typ
| Filtration Höhe Hebewerk |  |  | Förderhöhe [m]:
Faulung
Faulschlammentwässerung
Überschussschlammentwässerung
Zentratbehandlung
A.4 Beilagen (obligatorisch)
| 1 | R+I Schema
| Weitere Beilagen (freiwillig) |  |  | Weitere Angaben zum Betrieb | Vorhanden | Erstellungsdatum
| - |  |  | Energiegrobanalyse
| - |  |  | Energiefeinanalyse
| - |  |  | Schlammtrocknung (gemäss Bericht S.23)
-

## Formular B
Formular B / Angaben zum Endenergiebezug | [7 empty] | 0
2019-01-01
B.1 Angabe des absoluten Endenergiebezugs / Energieträger (Grobenergieanalyse)
Jahr
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
|  | (faktultativ) | (faktultativ) |  |  | Aktuel. Jahr
Wärmeenergie
Eigene Wärmeenergie:
Klärgasverbrauch BHKW | [ m3/a ]
Klärgasverbrauch Heizung | [ m3/a ]
Wärmepumpe | [kWh/a]
Solarenergie | [kWh/a]
Externe Wärmeenergie:
Heizölverbrauch | [ L/a ]
Gasverbrauch | [ m3/a ]
Wärmeenergie Total | [ kWh/a ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eigenversorgungsgrad | [ % ]
Elektrische Energie
Stromproduktion ARA | [ kWh/a ]
Netzbezug | [ kWh/a ]
Elektr. Energie Total | [ kWh/a ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eigenversorgungsgrad | [ % ] | [5 empty] | Sollwert Eigendeckung Wärmeenergie
Jahresendenergiebezug | [ kWh/a ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98
BHKW Wirkungsgrad | [ % ]
B.2 Angabe der Bezugsgrössen
Bezeichnung | Einheit | Jahr
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Einwohnergleichwerte | [ EW ]
Abwassermenge TWA 85% | [ m3/d ]
B.3 Berechnung des spezifischen elektr. Energieverbrauchs
| Einheit | Jahr
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Bezüglich EW | [kWh/EW/a]
Bezüglich Abwassermenge | [ kWh/m3 ]
Kommentar zu den Bezugsgrössen und zu den Kennzahlen:

## Formular C
Formular C / Angaben zum Bedarf an elektr. Energie der Hauptverbraucher | [6 empty] | 0
2019-01-01
|  |  | Ist Wert |  | Richtwert | Abweichung vom Richtwert
|  |  | Energie | Anteil | Energie
|  |  | [ kWh/a ] | [ - ] | [ kWh/a ] | [ - ]
Jahresnetzbezug des aktuellsten Jahres, Ziffer B.1 |  |  | 0
Stromproduktion, Ziffer B.1 |  |  | 0
Total Energiebedarf |  |  | 0 | 100%
Prozesse | Verfahrensstufen
| 1 | Hebewerk Rohwasser |  |  | 0
| 2 | Vorreinigung |  |  | 0
| 3 | Hebewerk Biologie |  |  | 0
| 4 | Biologische Reinigungsstufe inkl. Gebläse |  |  | 0
| 5 | Filtration (inkl. Hebewerk) |  |  | 0
| 6 | Schlammfaulung |  |  | 0
| 7 | Schlammentwässerung |  |  | 0
| 8 | Überschussschlamm-entwässerung |  |  | 0
Weitere
10
11
12
13
14
Verglichene Hauptverbraucher |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
Total Energiebedarf Hauptverbraucher |  |  | 0 | 0%

## Formular D
Formular D / Neue Massnahmen und Wirtschaftlichkeit | [15 empty] | 0
2019-01-01
a / | Jahresendenergiebezug, ungewichtet1) des aktuellsten Jahres: |  |  |  | 0 |  | kWh/a |  | 1) Gemäss Formular B, Ziffer B.1
b / | Jahresendenergiebezug, gewichtet 2) des aktuellsten Jahres: |  |  |  | 0 |  | kWh/a |  | 2) Gewichtungsfaktor 2 für elektrische Energie "E"
Nr. | Kurzbeschreibung Massnahmen | Energieeinsparung | [6 empty] | Energiepreis |  | Kosteneinsp. | Investitionen |  | Pay-Back | Wirt-schaftlich | Ausführen
|  | Ungewichtet |  |  |  |  | Gewichtet 2)
|  | Einsparung 1 |  | Einsparung 2 |  | Total | Total | Anteil | Einspar.1 | Einspar.2 | Total | Total | Werterhal.
|  | Art | [ kWh/a ] | Art | [ kWh/a ] | [ kWh/a ] | [ kWh/a ] | [ - ] | [CHF/kWh] | [CHF/kWh] | [ CHF/a ] | [ CHF ] | [ - ] | [ a ]
|  |  | c |  | d | c + d | e = c+d 2) | e / b | f | g | h = cxf + dxg | i | k | i x (1-k) / h
1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
S1 / Summe aller neuen Massnahmen | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
S2 / Summe aller neuen, wirtschaftlichen Massnahmen | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
S3 / Summe aller auszuführenden neuen Massnahmen | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
Richtgrösse 15 % | [7 empty] | Falls die Summe S3 grösser oder gleich 15% ist: | -> Unterschrift auf Formular F.
[8 empty] | Falls die Summe S3 kleiner als 15% ist: | -> In Formular F "Realisierte Massnahmen der letzten 5 Jahre" eintragen.
Der/die Ingenieur/in, Energiespezialist/in
bestätigt mit dieser Unterschrift, alle Massnahmen zur Energieeffizienzsteigerung, unabhängig von einer hohen oder tiefen Pay-Back-Dauer, auf dem Formular D aufgelistet zu haben.
Ort, Dat.: | [7 empty] | Unterschrift:

## Formular E
Formular E / Deklaration Massnahmen, | [13 empty] | 0
Realisierte Massnahmen der letzten 5 Jahre und Begründung | [13 empty] | 2019-01-01
a / | Jahresendenergiebezug, ungewichtet1) des aktuellsten Jahres: |  |  |  | 0 |  | kWh/a |  | 1) Gemäss Formular B, Ziffer B.1
b / | Jahresendenergiebezug, gewichtet 2) des aktuellsten Jahres: |  |  |  | 0 |  | kWh/a |  | 2) Gewichtungsfaktor 2 für elektrische Energie "E"
Nr. | Kurzbeschreibung | Energieeinsparung | [6 empty] | Energiepreis |  | Kosteneinsp. | Investitionen |  | Pay-Back
|  | Ungewichtet |  |  |  |  | Gewichtet 2)
|  | Einsparung 1 |  | Einsparung 2 |  | Total | Total | Anteil | Einspar.1 | Einspar.2 | Total | Total | Werterhal.
|  | Art | [ kWh/a ] | Art | [ kWh/a ] | [ kWh/a ] | [ kWh/a ] | [ - ] | [CHF/kWh] | [CHF/kWh] | [ CHF/a ] | [ CHF ] | [ - ] | [ a ]
|  |  | c |  | d | c + d | e = c+d 2) | e / b | f | g | h = cxf + dxg | i | k | i x (1-k) / h
Realisierte Massnahmen der letzten 5 Jahre
1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
S4 / Summe aller realisierten Massnahmen der letzten 5 Jahre | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
S3 / Summe aller auszuführenden neuen Massnahmen | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
S5 / Summe aller realisierten und auszuführenden Massnahmen | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
Richtgrösse 15 % | [7 empty] | Falls die Summe S5 grösser oder gleich 15% ist | -> Unterschrift auf Formular unten.
[8 empty] | Falls die Summe S5 kleiner als 15% ist | -> Unten "Begründung" angeben.
Begründung:
Der Betreiber der ARA bestätigt mit dieser rechtsgültigen Unterschrift, dass er
1. die auf Formular D aufgelisteten Massnahmen ("Auszuführende neue Massnahmen") innerhalb der nächsten drei Jahre (Beginn ab Datum der Unterschrift) ausführt und
der zuständigen Amtsstelle den Abschluss mittels Ausführungsbestätigungsschreiben meldet,
2. die auf Formular E aufgelisteten Massnahmen ("Realisierte Massnahmen der letzten 5 Jahre") in den letzten fünf Jahren realisiert hat.
Ort, Dat.: | [7 empty] | Unterschrift: