## Berechnung
Lebenszykluskostenbestimmung für fossile Heizungen gemäss § 11 EnerG
| Objekt |  |  | Version: | v_1.0.11 |  |  | Formular gültig bis: | 2024-07-31
| Bezeichnung des Bauvorhabens | [8 empty] | Bezeichnung des Bauvorhabens (frei wählbar).
| Adresse | [8 empty] | "Strasse Nummer PLZ Ort" des Bauvorhabens.
| Daten gemäss Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) | EGID Nummer: |  |  |  | Energiebezugsfläche [m²]: |  |  |  | #VALUE! | Falls EGID und Karte nicht angezeigt werden: Adresse ergänzen/ändern.
|  | Wärmeerzeuger 1: |  |  |  | Wärmeerzeuger 2: |  |  |  | GWR Daten anschauen | Die Daten aus dem GWR dienen nur zur Überprüfung und als Richtwert.
1 | Gebäudedaten
1.1 | Gebäudekategorie | [5 empty] | 05 Verkauf |  |  | Gebäudekategorie wählen mit Pulldown-Menü.
1.2 | Stromverbraucherprofil | [5 empty] | C3 |  |  | Stromverbraucherprofil gemäss Stromabrechnung (wird automatisch anhand der Gebäudekategorie berechnet, kann aber überschrieben werden).
1.3 | Energiebezugsfläche |  |  |  |  | m² |  |  |  | Energiebezugsfläche: Der Wert aus dem GWR, falls vorhanden, kann als Richtwert dienen (Zelle E7). Achtung bei Gebäuden mit Heizungen, wo mehrere Gebäude an die Heizung angehängt sind.
1.4 | Heizleistungsbedarf |  |  |  |  | kW |  |  |  | Heizleistungsbedarf (nach SIA 384/2 oder 384.201 wenn vorhanden).
1.5 | Warmwasserbedarf nach SIA 380/1 Ausgabe 2016 |  |  |  |  | kWh/m²a | 7
1.6 | Nutzenergiebedarf (Berechnung oder gemäss Nachweis) |  |  |  |  | kWh/a | 0 |  |  | Manuelle Eingabe in hellgelbes Feld übersteuert automatische Berechnung (mit separatem Nachweis von Verbrauchszahlen vergangener Jahre zu belegen).
1.7 | Ist ein Anschluss an Fernwärme möglich? | [8 empty] | Möglichkeit eines Fernwärmeanschlusses.
1.8 | Falls Fernwärme möglich, welcher Anbieter? | [8 empty] | Auswahl von Anbietern (Zürich oder Winterthur) oder Eingabe von eigenem Verbund ("manuelle Eingabe" überschreiben).
|  |  | Alternative Systeme |  |  |  | Fossile Heizung
| Vergleich Heizungssysteme | [8 empty] | Alternative Systeme: Eingabe mit Fernwärme und WP-Luft oder WP-Sonde zwingend. WP-Luft (a) steht für eine Aussenalage, während WP-Luft (i) für eine Innenanlage steht.
2 | Heizungssystem | [8 empty] | Fossile Heizung: Gasheizung.
2.1 | Nutzungsgrad / JAZ (Standardwert / Nachweis) | - | [7 empty] | Nutzungsgrad / JAZ kann in hellgelben Feldern übersteuert werden. Falls die manuelle Eingabe den üblichen Maximalwert überschreitet, erscheint er in rot.
2.2 | Energiebedarf | kWh/a
2.3 | Energiepreis (inkl. MWST und CO2-Abgabe) | Rp/kWh | [7 empty] | Falls unter 1.8 eine manuelle Eingabe getätigt wurde, bitte Energiepreis der Fernwärme im hellgelben Feld überschreiben und mit separatem Nachweis belegen.
2.4 | Jahreskosten für Energie | Fr.
3 | Investitionskosten (Amortisationszeit 20 Jahre)
3.1 | Technik und Bauliches (Standardwert / Nachweis) | Tsd. Fr. | [7 empty] | Wärmeerzeuger, Warmwassererwärmer, Regelung, Brennstofflager, Oeltank, Abgasanlage, Umwälzpumpen, Gasleitung, Transport, Montage etc. Richtwerte können durch manuelle Eingabe übersteuert werden.
3.2 | Honorare (Standardwert / Nachweis) | Tsd. Fr. | [7 empty] | Elektro, Baumeister etc. Richtwerte können durch manuelle Eingabe in das gelbe Feld übersteuert werden.
3.3 | Erfüllung §11 Abs. 4 EnerG | Tsd. Fr. | [7 empty] | Gemäss §11 Abs. 4 EnerG muss der Einbau von fossilen Heizungen mit einer Energiegewinnung von mind. 10% aus erneuerbaren Energien kombiniert werden.
3.4 | Vorgabe erfüllt mit folgender Massnahme | Freier Text | [7 empty] | Welche Massnahme wird für die Erfüllung des §11 Abs. 4 EnerG umgesetzt? Bitte mit einem Stichwort beschreiben.
3.5 | Voraussichtlicher Förderbeitrag (Kanton) | Fr. | [7 empty] | Förderbeitrag berechnet aus dem kantonalen Fördermodell. Bei der Fernwärme können die Förderbeiträge abweichen (evtl. von Netzbetreiber beansprucht). In diesem Fall Beitrag in hellgelbes Feld eintragen.
3.6 | Voraussichtlicher Förderbeitrag (Gemeinde) | Fr. | [7 empty] | Förderbeitrag von der Gemeinde (meistens mit der Förderung des Kantons kombinierbar).
3.7 | Voraussichtlicher Förderbeitrag (Weitere) | Fr. | [7 empty] | Förderbeitrag von Weiteren (bspw. Energie Zukunft Schweiz AG oder MyClimate). Diese Förderung ist meistens nicht mit der Förderung des Kantons kombinierbar. In diesem Fall bitte Förderung des Kantons im hellgelben Feld auf 0 setzen.
3.8 | Total Installationskosten (inkl. Förderung) | Fr.
4 | Investitionskosten (Amortisationszeit 40 Jahre)
4.1 | Erdwärmesonde, Elektrozuleitung, Fernwärme | Tsd. Fr. | [7 empty] | Elektrozuleitung bei WP-Anlagen prüfen! Richtwerte können durch manuelle Eingabe übersteuert werden. Bei Fernwärme: Anschlussgebühren und Unterstation.
4.2 | Weitere Baukosten mit Amortisation 40 Jahre | Tsd. Fr. | [7 empty] | Investitionskosten, die über 40 Jahre amortisiert werden (im Gegensatz zu Investitionen in Technisches, welche über 20 Jahre amortisiert werden), Beispiel: Sockel.
5 | Raumkosten (Amortisationszeit 40 Jahre)
5.1 | Raumbedarf (Standardwert / Nachweis) | m³ | [7 empty] | Manuelle Eingabe mit separatem Nachweis belegen, ohne Eingabe wird mit Standard-Wert gerechnet.
5.2 | Spezifische Raumkosten | Fr./m³
5.3 | Total Raumkosten | Fr.
6 | Jährliche Wartung und Unterhalt
6.1 | Kosten (Standardwert / Nachweis) | Fr. | [7 empty] | Manuelle Eingabe mit separatem Nachweis belegen, ohne Eingabe wird mit Standard-Wert gerechnet.
7 | Berechnungsgrundlagen
7.1 | Betrachtungsdauer | Jahre | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20
7.1 | Kalkulationszinssatz | %
7.3 | Kostensteigerung Energiepreise | % | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Kostensteigerung Wartung und Unterhalt | % | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Jahreskosten
8.1 | Energiekosten | Fr.
8.2 | Wartung und Unterhalt | Fr.
8.3 | Kapitalkosten | Fr.
8.4 | Total Jahreskosten | Fr.
9 | Ergebnis
9.1 | Mittl. Wärmegestehungskosten (Nutzenergie) | Rp/kWh
9.2 | Vergleich | %
9.3 | Fossile Anlage zulässig
| Unterschriften | Nachweis erarbeitet durch |  |  |  | Nachweisprüfung / Private Kontrolle
Name und Adresse bzw. Firmenstempel
Ort, Datum, Unterschrift
2024-04-09

## Bild_Heizkosten
Heizkosten | Sys1 | Sys2 | Sys3 | Sys4 | Sys5
Heizsystem
Energiekosten
Wartung und Unterhalt
Kapitalkosten
Total
105% - Wert | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## GWR
Webseite GWR
Resultat
EGID_EDID |  | #VALUE! | #VALUE!
Gebäudeinformationen
Gebäudeinformationen bereinigt
| Übersetzung | Resultat Text | Resultat (code) | Variabel
EBF | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GEBF
Wärmeerzeuger Heizung 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GWAERZH1
Energie-/Wärmequelle 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GENH1
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GWAERZW1
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GENW1
Wärmeerzeuger Heizung 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GWAERZH2
Energie-/Wärmequelle 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GENH2
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GWAERZW2
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | GENW2
Bemerkung: Die Ergebnisse in der oberen Tabelle sind nur Richtwerte. Die Übersetzung der Energie-/Wärmequellen kann unten nachgelesen werden.
Wärmeerzeuger Heizung |  |  | Energie-/Wärmequelle Heizung/Warmwasser
Code | Wärmeerzeuger |  | Code | Quelle | Heizsystem (Übersetzung)
7400 | Kein Wärmeerzeuger |  | 7500 | Keine | Keine
7410 | Wärmepumpe für ein Gebäude |  | 7501 | Luft | Luft-Wasser Wärmepumpe
7411 | Wärmepumpe für mehrere Gebäude |  | 7510 | Erdwärme (generisch) | Sole-Wasser Wärmepumpe
7420 | Thermische Solaranlage für ein Gebäude |  | 7511 | Erdwärmesonde | Sole-Wasser Wärmepumpe
7421 | Thermische Solaranlage für mehrere Gebäude |  | 7512 | Erdregister | Sole-Wasser Wärmepumpe
7430 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |  | 7513 | Wasser (Grundwasser, Oberflächenwasser, Abwasser) | Luft-Luft Wärmepumpe
7431 | Heizkessel (generisch) für mehrere Gebäude |  | 7520 | Gas | Gasheizung
7432 | Heizkessel nicht kondensierend für ein Gebäude |  | 7530 | Heizöl | Ölheizung
7433 | Heizkessel nicht kondensierend für mehrere Gebäude |  | 7540 | Holz (generisch) | Holzheizung
7434 | Heizkessel kondensierend für ein Gebäude |  | 7541 | Holz (Stückholz) | Stückholzheizung
7435 | Heizkessel kondensierend für mehrere Gebäude |  | 7542 | Holz (Pellets) | Pelletsheizung
7436 | Ofen |  | 7543 | Holz (Schnitzel) | Schnitzelheizung
7440 | Wärmekraftkopplungsanlage für ein Gebäude |  | 7550 | Abwärme (innerhalb des Gebäudes) | Abwärme
7441 | Wärmekraftkopplungsanlage für mehrere Gebäude |  | 7560 | Elektrizität | Elektroheizung
7450 | Elektrospeicher-Zentralheizung für ein Gebäude |  | 7570 | Sonne (thermisch) | Thermische Solaranlage
7451 | Elektrospeicher-Zentralheizung für mehrere Gebäude |  | 7580 | Fernwärme (generisch) | Fernwärme
7452 | Elektro direkt |  | 7581 | Fernwärme (Hochtemperatur) | Fernwärme
7460 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) für ein Gebäude |  | 7582 | Fernwärme (Niedertemperatur) | Fernwärme
7461 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) für mehrere Gebäude |  | 7598 | Unbestimmt | Unbekannt
7499 | Andere |  | 7599 | Andere | Andere
Wärmeerzeuger Warmwasser
Code | Wärmeerzeuger
7600 | Kein Wärmeerzeuger
7610 | Wärmepumpe
7620 | Thermische Solaranlage
7630 | Heizkessel (generisch)
7632 | Heizkessel nicht kondensierend
7634 | Heizkessel kondensierend
7640 | Wärmekraftkopplungsanlage
7650 | Zentraler Elektroboiler
7651 | Kleinboiler
7660 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme)
7699 | Andere

## Berechnungsgrundlagen
1.1/1.5 | 1.1 Gebäudekategorien | 1.2 Stromverbrauchsprofil | 1.5 Warmwasserbedarf nach SIA380/1 [kWh/m2a]
| 01 Wohnen MFH | H7 | 21
| 02 Wohnen EFH | H6 | 14
| 03 Verwaltung | C3 | 7
| 04 Schulen | C3 | 7
| 05 Verkauf | C3 | 7
| 06 Restaurants | C3 | 56
| 07 Versammlungslokale | C3 | 14
| 08 Spitäler | C3 | 28
| 09 Industrie | C3 | 7
| 10 Lager | C3 | 1
| 11 Sportbauten | C3 | 83
| 12 Hallenbäder | C3 | 83
1.6 | Nutzenergiebedarf
| Heizgradtage Zürich Fluntern (Klimastation SMA, MeteoSchweiz) | 3440 | HGT
| Betriebszeit | 16 | h/d
| Ti | 20 | °C
| Ta | -8 | °C
1.7 | Anschluss an Fernwärme
Ja
Nein
1.8 | Fernwärme Anbieter
ERZ Zürich
StWW Winterthur
(manuelle Eingabe)
1.8 | Art de Bauvorhabens
Neubau
Umbau
2 | Heizungssysteme
WP-Luft (a)
WP-Luft (i)
WP-Sonde
WP-Wasser
Holz-Pellets
Holz-Schnitzel
Gasheizung
2.1/2.3/6.1 | 2. Heizungssysteme | 2.1 Nutzungsgrad / JAZ | 2.1 Nutzungsgrad / JAZ Maximal | 2.3 Energiepreise [Rp/kWh] | 6.1 Wartung und Unterhalt [%]
| Fernwärme | 1 | 1 | FEHLER | 1
| WP-Luft (a) | 2.5 | 6 | 21.1254 | 1
| WP-Luft (i) | 2.5 | 6 | 21.1254 | 1
| WP-Sonde | 3.5 | 10 | 21.1254 | 1
| WP-Wasser | 3.5 | 10 | 21.1254 | 1
| Holz-Pellets | 0.85 | 0.9 | 9.2733 | 3
| Holz-Schnitzel | 0.75 | 0.9 | 6.8432 | 3
| Oelheizung | 0.85 | 0.92 | 10.7281 | 2
| Gasheizung | 0.85 | 0.95 | 13.4138 | 2
| WP-Absorpt. | 0.85 | 0.95 | 13.4138 | 2
| WP-Zeolyth | 0.85 | 0.95 | 13.4138 | 2
2.3 | Energiepreise Fernwärme [Rp/kWh]
| ERZ Zürich | #DIV/0!
| StWW Winterthur | 5.2969
3 | Investitionskosten | 3.1 Technik (gerundet auf Tsd) | 3.1 Bauliches (gerundet auf Tsd) | 3.2 Honorare (gerundet auf Tsd) | 4.1 Erdwärmesonde / Elektrozuleitung / Anschluss Fernwärme (gerundet auf Tsd)
| Fernwärme | 22000 | 0 | 8000 | 26000 | Preise für Fernwärme EKZ
| WP-Luft (a) | 29000 | 3000 | 15000 | 0
| WP-Luft (i) | 36000 | 10000 | 18000 | 0
| WP-Sonde | 29000 | 1000 | 18000 | 14000
| WP-Wasser | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
| Holz-Pellets | 35000 | 2000 | 17000 | 0
| Holz-Schnitzel | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
| Oelheizung | 36000 | 1000 | 11000 | 0
| Gasheizung | 26000 | 1000 | 9000 | 0
| WP-Absorpt. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| WP-Zeolyth | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.5 | Voraussichtlicher Förderbeitrag (Kanton) | fix klein [Fr.] | plus klein [Fr./kW] | fix gross [Fr.] | plus gross [Fr./kW] | Total
| Fernwärme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WP-Luft (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WP-Luft (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WP-Sonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WP-Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Holz-Pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Holz-Schnitzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Raumbedarf SIA 384/1 [m3]
| Fernwärme | #VALUE!
| WP-Luft (a) | #VALUE!
| WP-Luft (i) | #VALUE!
| WP-Sonde | #VALUE!
| WP-Wasser | #VALUE!
| Holz-Pellets | 0
| Holz-Schnitzel | 0
| Oelheizung | #VALUE!
| Gasheizung | #VALUE!
WP-Absorpt.
WP-Zeolyth
5.2 | Spezifische Raumkosten [Fr./m3] | 300
7.1 | Betrachtungsdauer [Jahre] | 20 | 30 | 40 | 50
| Annuitätsfaktor-Prozentsatz =rmz(Zinssatz, Zeitraum, -1) | 5.969% | 4.313% | 3.497% | 3.017%
| Annuität | 16.7529 | 23.1858 | 28.5942 | 33.1412
7.2 | Kalkulationszinssatz [%] | 1.75%
7.3 | Jährliche Kostensteigerung Energiepreise [%] | 0%
7.4 | Jährliche Kostensteigerung Wartung/Unterhalt [%] | 0%
8.1 | Betrachtungsdauer [Jahre] | 20 | 30 | 40 | 50
| Faktor Energiepreissteigerung | 16.7529 | 23.1858 | 28.5942 | 33.1412
| Faktor Energiepreissteigerung | 1 | 1 | 1 | 1
8.2 | Betrachtungsdauer [Jahre] | 20 | 30 | 40 | 50
| Faktor Kostensteigerung Wartung/Unterhalt | 16.7529 | 23.1858 | 28.5942 | 33.1412
| Faktor Kostensteigerung Wartung/Unterhalt | 1 | 1 | 1 | 1
8.3 | Kapitalkosten
Total Installationskosten (3.5)
| Erdwärmesonde, Elektrozuleitung (4.1) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Weitere Kosten (4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Raumkosten (5.4)
Total Installationskosten auf 20 Jahre
Erdwärmesonde, Elektro-/Gaszuleitung auf 40 Jahre (4.1)
| Weitere Kosten auf 40 Jahre (4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Raumkosten auf 40 Jahre (5.4)
| Total Kapitalkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Quellen
Nr. | Name | Quelle
1.6 | Heizgradtage Zürich Fluntern (Klimastation SMA, MeteoSchweiz) | Merkblatt SIA 2028: 2010, Korrigenda 2015
2.1 | Nutzungsgrad / JAZ | gemäss Formular EN-101b EnDK (Version 2.0) und Studie FAWA – Feldanalyse von Wärmepumpen-Anlagen
2.3 | Energiepreise (Strom) | https://www.strompreis.elcom.admin.ch/
2.3 | Energiepreise (Heizöl, Gas, Holz-Pellets) | https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/landesindex-konsumentenpreise/detailresultate.assetdetail.13407088.html
2.3 | Energiepreise (Holz-Schnitzel) | Holzenergie Schweiz, Erfahrungswerte, Kontakt: Andreas Keel (keel@holzenergie.ch) und Schnitzelindex
3./4./5. | Amortisationszeit (paritätische Lebensdauertabelle) | https://intern.mieterverband.ch/ldt/objekte.php?Gid=1 (MV) oder https://ldt.innov8.ch/objekte.php?HEV=1&Gid=1 (HEV)
3.1 | Investitionskosten Technik | Studie Externer Auftrag
3.2 | investitionskosten Bauseitige Arbeiten | Studie Externer Auftrag
3.5 | Voraussichtlicher Förderbeitrag (Kanton) | https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/energie/energiefoerderung.html
4.1 | Investitionskosten Erdwärmesonde, Elektrozuleitung | Studie Externer Auftrag
7.1 | Kalkulationszinsatz | https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/mietrecht/referenzzinssatz/entwicklung-referenzzinssatz-und-durchschnittszinssatz.html

## 2.1 Nutzungsgrad
2.1 | Nutzungsgrad / Jahresarbeitszahl (gemäss Formular EN101b EnDK) und FAWA Studie
| Wärmeerzeugung | Kurztext | Text | Standard | Maximal
| Oelheizung | Ölfeuerung | Ölfeuerung | 0.85 | 0.92 | Quelle Formular EN101b EnDK
|  | Ölheizung kondensierend | Ölfeuerung kondensierend nur Heizung | 0.91 | 1
|  | Ölfeuerung kondens. Warmwasser | Ölfeuerung kondensierend nur Warmwasser | 0.88 | 0.95
| Gasheizung | Gasfeuerung | Gasfeuerung | 0.85 | 0.95 | Quelle Formular EN101b EnDK
|  | Gasheizung kondensierend | Gasfeuerung kondensierend nur Heizung | 0.95 | 1
|  | Gas kondensierend Warmwasser | Gasfeuerung kondensierend nur Warmwasser | 0.92 | 0.95
|  | Gas - Wassererwärmer | Gas - Wassererwärmer | 0.7 | 0.9
| Holz-Schnitzel | Holzfeuerung | Holzfeuerung | 0.75 | 0.9 | Quelle Formular EN101b EnDK
| Holz-Pellets | Pelletfeuerung | Pelletfeuerung | 0.85 | 0.9 | Quelle Formular EN101b EnDK
|  | Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar) | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=50% nicht erneuerbar | 1 | 1
|  | Elektrospeicher-Zentralheizung | Elektrospeicher-Zentralheizung | 0.93 | 0.95
|  | Elektro direkt | Elektro direkt | 1 | 1
|  | Elektro-Wassererwärmer | Elektro-Wassererwärmer | 0.9 | 0.95
|  | WKK - thermischer+elektr. Anteil | WKK (fossil) - thermischer + elektrischer Anteil | 0.8 | 0.9
|  | WKK Holz - therm.+elektr. Anteil | WKK (Holz) - thermischer + elektrischer Anteil | 0.7 | 0.9
| WP-Luft (a) | Luft-Wärmepumpe, Heizung | Wärmepumpe Aussenluft, nur Heizung | 2.5 | 6 | Quelle FAWA Studie
| WP-Luft (i) | Luft-Wärmepumpe, Heizung | Wärmepumpe Aussenluft, nur Heizung | 2.5 | 6 | Quelle FAWA Studie
|  | Luft-Wärmepumpe, Warmwasser | Wärmepumpe, Aussenluft, nur Warmwasser | 2.3 | 5
| WP-Sonde | Erdsonden-WP, Heizung | Wärmepumpe, Erdwärmesonde, nur Heizung | 3.5 | 10 | Quelle FAWA Studie
|  | Erdsonden-WP, Warmwasser | Wärmepumpe, Erdwärmesonde, nur Warmwasser | 2.7 | 7
|  | Abwasser-WP (direkt), Heizung | Wärmepumpe, Abwasser, nur Heizung | 2.7 | 10
|  | Abwasser-WP direkt, Warmwasser | Wärmepumpe, Abwasser, nur Warmwasser | 2.8 | 7
| WP-Wasser | Wasser-Wärmepumpe, Heizung | Wasser-Wärmepumpe, nur Heizung | 3.5 | 10 | Annäherung: Wie Erdwärme Sonde
|  | Wasser-WP, Warmwasser | Wasser-Wärmepumpe, nur Warmwasser | 2.8 | 7
|  | Grundwasser-WP direkt, Heizung | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Heizung | 3.2 | 10
|  | Grundwasser-WP dir. Warmwasser | Wärmepumpe, Grundwasser, direkt, nur Warmwasser | 2.9 | 7
|  | Grundwasser-WP, indir, Heizung | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Heizung | 2.7 | 8
|  | Grundwasser-WP, indir, Warmw. | Wärmepumpe, Grundwasser, indirekt, nur Warmwaser | 2.7 | 6
|  | Erdregister-WP, Heizung | Wärmepumpe Erdregister, nur Heizung | 2.9 | 8
|  | Erdregister-WP, Warmwasser | Wärmepumpe Erdregister, nur Warmwasser | 2.7 | 6
|  | Solarenergie thermisch, Heizung | Solarenergie thermisch, nur Heizung | 1 | 1
|  | Solarenergie therm. Warmwasser | Solarenergie thermisch, nur Warmwasser | 1 | 1
|  | Solarenergie Heizung + WW | Solarenergie thermisch, Heizung + WW | 1 | 1
|  | Warmhaltebänder | Warmhaltebänder | 1 | 1
|  | Abwärme aus Klimakälte | Abwärme aus Klimakälte | 10 | 10
|  | Abwärme aus Gewerbekälte oder EDV | Abwärme aus Gewerbekälte oder EDV | 10 | 10
|  | Ab- / Zuluft-WP + WRG | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe plus WRG | 2.3 | 3.5
|  | Ab- / Zuluft-WP ohne WRG | Lüftungsgerät mit Abluft / Zuluft - Wärmepumpe ohne WRG | 2.7 | 3.9
|  | Abluft-Wärmepumpe ohne ZUL | Lüftungsgerät mit Abluft-Wärmepumpe (keine Zuluft) | 2.5 | 3.7
|  | Kompakt-WP + WRG | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW plus WRG | 2.3 | 3.5
|  | Kompakt-WP ohne WRG, Heizteil | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur Heizung) | 2.7 | 3.9
|  | Kompakt-WP ohne WRG, WW | Kompakt-WP mit Zu- & Abluft / WW ohne WRG (nur WW) | 2.5 | 3.7
|  | Biomasse, eingebunden | Biomasse, hydraulisch eingebunden | 0.75 | 0.85
|  | Fernwärme (>75% nicht erneuerbar) | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), >75% nicht erneuerbar | 1 | 1
|  | Fernwärme (<=75% nicht erneuerbar) | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=75% nicht erneuerbar | 1 | 1
| Fernwärme | Fernwärme (<=25% nicht erneuerbar) | Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA,ARA), <=25% nicht erneuerbar | 1 | 1 | Formular EN101b EnDK
|  | Gaswärmepumpe, Heizung | Gaswärmepumpe, nur Heizung | 1.3 | 2
|  | Gaswärmepumpe, Warmwasser | Gaswärmepumpe, nur Warmwasser | 1.3 | 2

## 2.3 Energiepreise
2.3 |  | Energiepreise
Felder zum Auffüllen, sobald Daten verfügbar
[5 empty] | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990
Aktueller Wert
|  | Max. CO2-Abgabe laut Gesetz [Fr./t CO2]1) | 120 | [5 empty] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | CO2-Abgabe [Fr./t CO2]2) | 120 | [5 empty] | 120 | 120 | 120 | 96 | 96 | 96 | 96 | 84 | 84 | 60 | 60 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Durchschnitt der max. und eigentlichen CO2-Abgabe [Fr./t CO2] | 120 | [5 empty] | 120 | 120 | 120 | 108 | 108 | 108 | 108 | 102
|  | CO2-Abgabe [Fr./l Heizöl]3) | [6 empty] | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.3132 | 0.2784 | 0.2784 | 0.2784 | 0.2436 | 0.2436 | 0.174 | 0.174 | 0.1044 | 0.1044 | 0.1044 | 0.1044 | 0.0348 | 0.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CO2-Abgabe [Fr./kWh Erdgas]4) | [6 empty] | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.02376 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02112 | 0.01848 | 0.01848 | 0.0132 | 0.0132 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00264 | 0.00264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MwSt. [%]5) | 8.1% | [5 empty] | 8.1% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.5% | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Teuerungsindex [%]6) | [7 empty] | 2.1% | 2.8% | 0.6% | -0.7% | 0.4% | 0.9% | 0.5% | -0.4% | -1.1% | 0% | -0.2% | -0.7% | 0.2% | 0.7% | -0.5% | 2.4% | 0.7% | 1.1% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 1% | 1.6% | 0.8% | 0% | 0.5% | 0.8% | 1.8% | 0.9% | 3.3% | 4% | 5.9% | 5.4%
|  | Landesindex der Konsumentengüter (Sep 1966=100)6) | [7 empty] | 352.5 | 345.1 | 335.6 | 333.7 | 336.1 | 334.9 | 331.8 | 330 | 331.5 | 335.3 | 335.4 | 336.1 | 338.5 | 337.6 | 335.3 | 337 | 329 | 326.6 | 323.2 | 319.4 | 316.9 | 314.9 | 312.9 | 309.8 | 305 | 302.6 | 302.5 | 301 | 298.6 | 293.3 | 290.8 | 281.5 | 270.6 | 255.6
|  | Landesindex der Konsumentengüter (Mai 2000=100)6) | [7 empty] | 114.2 | 111.8 | 108.7 | 108.1 | 108.9 | 108.5 | 107.5 | 106.9 | 107.4 | 108.6 | 108.6 | 108.8 | 109.6 | 109.4 | 108.6 | 109.1 | 106.5 | 105.8 | 104.7 | 103.4 | 102.6 | 102 | 101.3 | 100.6
|  |  | Resultat für Berechnungsgrundlage | Durchschnitt letzte vier Jahre
|  | Strompreis (C1)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 22.0725 |  |  |  |  | 31.14 | 22.17 | 17.36 | 17.62 | 18.39 | 17.87 | 17.56 | 16.92 | 17.36 | 18.11 | 17.91 | 18.37 | 18.77 | 18.67 | 16.83 | 15.95
| C1 | Strompreis (C1)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 23.8604
|  | Strompreis (C2)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 21.1375 |  |  |  |  | 30.24 | 21.24 | 16.41 | 16.66 | 17.36 | 16.89 | 16.67 | 15.24 | 16.65 | 17.37 | 17.12 | 17.71 | 18.17 | 17.7 | 15.69 | 14.86
| C2 | Strompreis (C2)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 22.8496
|  | Strompreis (C3)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 19.5425 |  |  |  |  | 29.63 | 19.53 | 14.59 | 14.42 | 16.15 | 15.1 | 14.6 | 14.53 | 14.63 | 15.34 | 15.14 | 15.24 | 15.19 | 15.37 | 13.97 | 13.31
| C3 | Strompreis (C3)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 21.1254
|  | Strompreis (C4)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 18.6225 |  |  |  |  | 28.66 | 18.61 | 13.69 | 13.53 | 15.41 | 13.71 | 13.74 | 13.59 | 13.45 | 14.27 | 14.19 | 14.37 | 14.23 | 14.15 | 12.75 | 12.22
| C4 | Strompreis (C4)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 20.1309
|  | Strompreis (C5)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 17.7275 |  |  |  |  | 27.39 | 17.61 | 12.97 | 12.94 | 13.52 | 11.97 | 11.73 | 11.48 | 12.52 | 12.71 | 12.67 | 12.8 | 13.04 | 12.64 | 11.4 | 10.81
| C5 | Strompreis (C5)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 19.1634
|  | Strompreis (C6)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 17.225 |  |  |  |  | 26.84 | 17.09 | 12.5 | 12.47 | 13.05 | 11.72 | 11.67 | 11.04 | 12.02 | 12.21 | 12.3 | 12.44 | 12.69 | 12.27 | 11.11 | 10.54
| C6 | Strompreis (C6)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 18.6202
|  | Strompreis (C7)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 16.45 |  |  |  |  | 26.02 | 16.31 | 11.75 | 11.72 | 12.3 | 10.97 | 10.9 | 10.31 | 11.19 | 11.36 | 11.5 | 11.65 | 11.51 | 11.24 | 9.91 | 9.48
| C7 | Strompreis (C7)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 12.7409
|  | Strompreis (H1)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 25.82 |  |  |  |  | 35.49 | 25.78 | 20.98 | 21.03 | 21.22 | 20.74 | 20.89 | 19.64 | 19.45 | 19.99 | 18.42 | 18.8 | 19.06 | 21.85 | 19.68 | 18.63
| H1 | Strompreis (H1)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 23.029
|  | Strompreis (H2)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 23.6 |  |  |  |  | 33.31 | 23.56 | 18.75 | 18.78 | 19.69 | 18.57 | 18.65 | 17.51 | 17.81 | 18.2 | 17.02 | 17.39 | 17.64 | 19.16 | 17.08 | 16.17
| H2 | Strompreis (H2)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 25.5116
|  | Strompreis (H3)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 21.13 |  |  |  |  | 31.31 | 21.07 | 16.14 | 16 | 16.72 | 16.05 | 15.55 | 14.87 | 15.03 | 15.43 | 14.35 | 14.55 | 14.63 | 15.28 | 13.19 | 12.5
| H3 | Strompreis (H3)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 22.8415
|  | Strompreis (H4)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 21.9225 |  |  |  |  | 31.61 | 21.88 | 17.08 | 17.12 | 17.94 | 16.87 | 16.82 | 16.12 | 16.44 | 17.01 | 16.11 | 16.47 | 16.72 | 17.22 | 15.25 | 14.45
| H4 | Strompreis (H4)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 23.6982
|  | Strompreis (H5)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 20.3825 |  |  |  |  | 30.49 | 20.33 | 15.41 | 15.3 | 15.76 | 15.17 | 14.88 | 14.21 | 14.43 | 14.87 | 14.09 | 14.31 | 14.41 | 14.57 | 12.51 | 11.86
| H5 | Strompreis (H5)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 22.0335
|  | Strompreis (H6)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 18.745 |  |  |  |  | 29.32 | 18.68 | 13.63 | 13.35 | 13.96 | 13 | 12.6 | 11.76 | 12.15 | 12.47 | 11.94 | 11.99 | 11.94 | 11.53 | 9.48 | 9
| H6 | Strompreis (H6)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 20.2633
|  | Strompreis (H7)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 20.0275 |  |  |  |  | 29.84 | 20.03 | 15.15 | 15.09 | 15.39 | 14.73 | 14.56 | 14.19 | 14.19 | 14.67 | 14.11 | 13.98 | 13.9 | 13.9 | 11.89 | 11.28
| H7 | Strompreis (H7)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 21.6497
|  | Strompreis (H8)7) [Rp./kWh exkl. MwSt.]8) |  | 21.07 |  |  |  |  | 30.76 | 21.02 | 16.23 | 16.27 | 16.98 | 16.02 | 15.88 | 15.48 | 15.85 | 16.23 | 16.02 | 15.98 | 16.22 | 16.16 | 14.29 | 13.55
| H8 | Strompreis (H8)7) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 22.7767
|  |  | Resultat für Berechnungsgrundlage | Durchschnitt letzte vier Jahre
|  | Holzpellets [Fr./6000 kg inkl. MwSt.]9) | [7 empty] | 3234.79 | 3229.21 | 2088.4417 | 2090.8392 | 2135.9792 | 2158.5508 | 2157.04 | 2179.87 | 2286.51 | 2422.46 | 2386.98 | 2224.11 | 2344.28 | 2378.35 | 2309 | 2180.81 | 2315.32 | 2047.9
|  | Holzpellets [Rp./kWh inkl. MwSt.]10) | [7 empty] | 11.2319 | 11.2125 | 7.2515 | 7.2599 | 7.4166 | 7.495 | 7.4897 | 7.569 | 7.9393 | 8.4113 | 8.2881 | 7.7226 | 8.1399 | 8.2582 | 8.0174 | 7.5723 | 8.0393 | 7.1108
|  | Holzpellets [Rp./kWh exkl. MwSt.] |  | 8.5784 | [5 empty] | 10.4289 | 10.4109 | 6.7331 | 6.7408 | 6.8863 | 6.9591 | 6.9349 | 7.0083 | 7.3512 | 7.7883 | 7.6742 | 7.1506 | 7.5369 | 7.6749 | 7.4511 | 7.0374 | 7.4715 | 6.6085
|  | Holzpellets [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 9.2733
|  |  | Resultat für Berechnungsgrundlage | Durchschnitt letzte vier Jahre
|  | Holzschnitzel [für 190 kW Kesselleistung, Rp./kWh exkl. MwSt.]11) |  | 6 | [9 empty] | 6
|  | Holzschnitzel [für 190 kW Kesselleistung, Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 6.486
|  | Holzschnitzel [Referenzpreis 2019 exkl. MwSt.]11) |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Holzschnitzel Preisindex Schnitzel20) | [7 empty] | 133.1 | 125.4 | 115.4 | 112.7 | 115.3
|  | Holzschnitzel [Rp./kWh exkl. MwSt.]21) |  | 6.3304 | [5 empty] | 6.9263 | 6.5256 | 6.0052 | 5.8647 | 6
|  | Holzschnitzel [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt.] | 6.8432
|  |  | Resultat für Berechnungsgrundlage | Durchschnitt letzte vier Jahre
|  | Heizöl (6'001-9'000 l) [Fr./100 l inkl. MwSt. und inkl. CO2-Abgabe]9) | [7 empty] | 114.0325 | 137.66 | 83.8617 | 68.26 | 89.505 | 94.46 | 77.89 | 68.96 | 73.06 | 97.83 | 99.25 | 102.75 | 96.74 | 84 | 67.45 | 108.22 | 79.25 | 77.88 | 68.77 | 48.99 | 42.8 | 39.77 | 45.57 | 49.42 | 29.31 | 25.96 | 33.31 | 36.53 | 30.32 | 31.27 | 36.19 | 37.2 | 42.33 | 42.24
|  | Heizöl (6'001-9'000 l) [Fr./100 l inkl. MwSt. und exkl. CO2-Abgabe]9) | [7 empty] | 79.2325 | 102.86 | 52.5417 | 40.42 | 61.665 | 66.62 | 53.53 | 44.6 | 55.66 | 80.43 | 88.81 | 92.31 | 86.3 | 73.56 | 63.97 | 104.74 | 79.25 | 77.88 | 68.77 | 48.99 | 42.8 | 39.77 | 45.57 | 49.42 | 29.31 | 25.96 | 33.31 | 36.53 | 30.32 | 31.27 | 36.19 | 37.2 | 42.33 | 42.24
|  | Heizöl (6'001-9'000 l) [Fr./100 l exkl. MwSt. und exkl. CO2-Abgabe]9) |  | 63.8473 | [5 empty] | 73.5678 | 95.506 | 48.7852 | 37.5302 | 57.2563 | 61.857 | 49.5648 | 41.2963 | 51.537 | 74.4722 | 82.2315 | 85.4722 | 79.9074 | 68.3643 | 59.4517 | 97.342 | 73.6524 | 72.3792 | 63.9126 | 45.5297 | 39.777 | 36.961 | 42.3513 | 45.9721 | 27.2651 | 24.3756 | 31.277 | 34.3005 | 28.4695 | 31.27 | 36.19 | 37.2 | 42.33 | 42.24
|  | Heizöl (6'001-9'000 l) [Fr./100 l exkl. MwSt. und inkl. aktueller Durchschnitts-CO2-Abgabe]9) | 98.6473
|  | Heizöl (6'001-9'000 l) [Fr./100 l inkl. aktueller MwSt. und inkl. aktueller Durchschnitts-CO2-Abgabe]9) | 106.6377
|  | Heizöl (6'001-9'000 l) [Rp./kWh inkl. aktueller MwSt. und inkl. aktueller Durchschnitts-CO2-Abgabe]9)12) | 10.7281
|  |  | Resultat für Berechnungsgrundlage | Durchschnitt letzte vier Jahre
|  | Gaspreis (20'000 kWh) [Fr./kWh inkl. MwSt. und inkl. CO2-Abgabe]9) | [7 empty] | 0.1742 | 0.1493 | 0.098717 | 0.0963 | 0.1024 | 0.098075 | 0.0934 | 0.0962 | 0.0968 | 0.1031 | 0.1005 | 0.1001 | 0.0953 | 0.0911 | 0.0959 | 0.1019 | 0.0908 | 0.0869 | 0.0715 | 0.0656 | 0.0654 | 0.0662 | 0.0712 | 0.0613 | 0.0533 | 0.0548 | 0.0546 | 0.0538 | 0.0547 | 0.0527 | 0.0545 | 0.1754 | 0.1754 | 0.1739
|  | Gaspreis (20'000 kWh) [Fr./kWh inkl. MwSt. und exkl. CO2-Abgabe]9) | [7 empty] | 0.1478 | 0.1229 | 0.074957 | 0.07518 | 0.08128 | 0.076955 | 0.07492 | 0.07772 | 0.0836 | 0.0899 | 0.09258 | 0.09218 | 0.08738 | 0.08318 | 0.09326 | 0.09926 | 0.0908 | 0.0869 | 0.0715 | 0.0656 | 0.0654 | 0.0662 | 0.0712 | 0.0613 | 0.0533 | 0.0548 | 0.0546 | 0.0538 | 0.0547 | 0.0527 | 0.0545 | 0.1754 | 0.1754 | 0.1739
|  | Gaspreis (20'000 kWh) [Fr./kWh exkl. MwSt. und exkl. CO2-Abgabe]9) |  | 0.097687 | [5 empty] | 0.13723 | 0.11411 | 0.069598 | 0.069805 | 0.075469 | 0.071453 | 0.06937 | 0.071963 | 0.077407 | 0.083241 | 0.085722 | 0.085352 | 0.080907 | 0.077305 | 0.086673 | 0.092249 | 0.084387 | 0.080762 | 0.06645 | 0.060967 | 0.060781 | 0.061524 | 0.066171 | 0.057023 | 0.049581 | 0.051455 | 0.051268 | 0.050516 | 0.051362 | 0.0527 | 0.0545 | 0.1754 | 0.1754 | 0.1739
|  | Gaspreis (20'000 kWh) [Fr./kWh exkl. MwSt. und inkl. Aktueller Durchschnitts-CO2-Abgabe]9) | 0.12409
|  | Gaspreis (20'000 kWh) [Fr./kWh inkl. MwSt. und inkl. Aktueller Durchschnitts-CO2-Abgabe]9) | 0.13414
|  |  | Resultat für Berechnungsgrundlage | Durchschnitt letzte vier Jahre
|  | Ölpreis [Fr./100 Liter exkl. MwSt. und exkl. CO2-Abgaben]13) | [7 empty] | 73.5678 | 95.506 | 48.7852 | 37.5302 | 57.2563 | 61.857 | 49.5648 | 41.2963 | 51.537 | 74.4722 | 82.2315 | 85.4722 | 79.9074 | 68.3643 | 59.4517 | 97.342 | 73.6524 | 72.3792 | 63.9126 | 45.5297 | 39.777 | 36.961 | 42.3513 | 45.9721 | 27.2651 | 24.3756 | 31.277 | 34.3005 | 28.4695 | 31.27 | 36.19 | 37.2 | 42.33 | 42.24
|  | Fernwärme ERZ Zürich Arbeitspreis14) [Fr./MWh exkl. MwSt. und exkl. CO2-Abgaben]15) |  | 70.7429 | [5 empty] | 77.2839 | 88.253 | 64.8926 | 52.5422 | 69.1281 | 71.4285 | 65.2824 | 57.8148 | 66.2685 | 77.7361 | 81.6157 | 83.2361 | 80.4537 | 74.6822 | 70.2258 | 89.171 | 77.3262 | 76.6896 | 72.4563 | 63.2649 | 55.6877 | 51.7454 | 59.2918 | 63.486 | 40.6326 | 39.1878 | 43.7878 | 48.0207 | 41.2347 | 43.778 | 50.666 | 52.08 | 59.262 | 59.136
|  | Fernwärme ERZ Zürich Arbeitspreis14) [Fr./MWh inkl. aktueller MwSt. bei Ölpreis > 45 Fr./100 Liter15) | 76.4731
|  | Fernwärme ERZ Zürich Leistungspreis [Fr./Jahr exkl. MwSt.]16) |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fernwärme ERZ Zürich Leistungspreis in Arbeitspreis umgerechnet [Fr./MWh exkl. MwSt.]19) | #DIV/0!
|  | Fernwärme ERZ Zürich Leistungspreis in Arbeitspreis umgerechnet [Fr./MWh inkl. aktueller MwSt.] | #DIV/0!
|  | Fernwärme ERZ Zürich Leistungspreis plus Arbeitspreis [Fr./MWh inkl. aktueller MwSt.] | #DIV/0!
|  | Fernwärme StWW Winterthur Arbeitspreis [Fr./MWh exkl. MwSt.]17) |  | 49 | [5 empty] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Fernwärme StWW Winterthur Arbeitspreis [Fr./MWh inkl. aktueller MwSt.]17) | 52.969
|  | Fernwärme StWW Winterthur Leistungspreis [Fr./Jahr exkl. MwSt.]17) 18) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | Fernwärme StWW Winterthur Leistungspreis in Arbeitspreis umgerechnet [Fr./MWh exkl. MwSt.]19) | #DIV/0!
|  | Fernwärme StWW Winterthur Leistungspreis in Arbeitspreis umgerechnet [Fr./MWh inkl. aktueller MwSt.]19) | #DIV/0!
|  | Fernwärme StWW Winterthur Leistungspreis plus Arbeitspreis [Fr./MWh inkl. aktueller MwSt.] | #DIV/0!
Quellen
| 1) | https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/verminderungsmassnahmen/co2-abgabe.html
| 2) | https://www.bafu.admin.ch/co2-abgabe, https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-58016.html
| 3) | https://www.klimaneutral-handeln.de/php/kompens-berechnen.php 1 Liter Heizöl => 2.9 kg CO2
| 4) | https://www.klimaneutral-handeln.de/php/kompens-berechnen.php 1 kWh Erdgas => 0.22 kg CO2
| 5) | https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/steuersaetze/entwicklung-mwst.html
| 6) | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/cc-d-05.02.08 resp. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/landesindex-konsumentenpreise.assetdetail.13407072.html
| 7) | https://www.strompreis.elcom.admin.ch/ (Preise = Totalpreise von Standardprodukt / ab 2018 Standartprodukt, vorher günstigstes Produkt)
| 8) | Strom wird in Verbrauchskategorien angegeben: Verbrauchsprofile typischer Haushalte: H1: 1'600 kWh/Jahr: 2-Zimmerwohnung mit Elektroherd H2: 2'500 kWh/Jahr: 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd H3: 4'500 kWh/Jahr: 4-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Elektroboiler H4: 4'500 kWh/Jahr: 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler (ohne Elektroboiler) H5: 7'500 kWh/Jahr: 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, Elektroboiler und Tumbler H6: 25'000 kWh/Jahr: 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler und mit elektrischer Widerstandsheizung -> Berechnungsgrundlage H7: 13'000 kWh/Jahr: 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler, Wärmepumpe 5 kW zur Beheizung H8: 7'500 kWh/Jahr: Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung Verbrauchsprofile von Gewerbe- und Industriebetrieben: C1: 8'000 kWh/Jahr: Kleinstbetrieb, max. beanspruchte Leistung: 8 kW C2: 30'000 kWh/Jahr: Kleinbetrieb, max. beanspruchte Leistung: 15 kW C3: 150'000 kWh/Jahr: Mittlerer Betrieb, max. beanspruchte Leistung: 50 kW C4: 500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb , max. beanspruchte Leistung: 150 kW, Niederspannung C5: 500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung: 150 kW, Mittelspannung, eigene Transformatorenstation C6: 1'500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung: 400 kW, Mittelspannung, eigene Transformatorenstation C7: 7'500'000 kWh/Jahr: Grosser Betrieb, max. beanspruchte Leistung: 1'630 kW, Mittelspannung, eigene Transformatorenstation
| 9) | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/su-d-05.02.91 resp. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/landesindex-konsumentenpreise/detailresultate.assetdetail.13407088.html
| 10) | Heizwert von Holzpellets = 4.8 kWh/kg https://www.effizienzhaus-online.de/heizwert-von-pellets/#:~:text=Der%20Heizwert%20von%20Holzpellets%20liegt,Pellets%20etwa%20einem%20Liter%20Heiz%C3%B6l.
| 11) | Erfahrungswerte von Andreas Keel, Holzenergie Schweiz | https://www.holzenergie.ch/fachthemen/preisindex-schnitzel-und-holzpellets
| 12) | Der Energiegehalt von 100l Heizöl ist (0.0426 TJ/t * 0.84 t/m3 * 0.13 m3/l * 100l =) 0.0035784 TJ, dies entspricht 994 kWh
| 13) | Gleich wie Heizölpreis (Quelle 9))
| 14) | https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/zuerich_waerme/angebot/preise.html
| 15) | Arbeitspreis (wenn Ölpreis > 45 Fr./100 Liter) = 1.40 x 45 CHF/100l + (Ölpreis - 45 CHF/100l) x 0.5 Arbeitspreis (wenn Ölpreis < 45 Fr./100 Liter und > 30 Fr./100 Liter) = 1.4*Ölpreis Arbeitspreis (wenn Ölpreis < 30 Fr./100 Liter) = 1.4*30 CHF/100l-(30CHF/100l-Ölpreis)*0.5
| 16) | Leistungspreis = Leistungspreis Faktor (Landesindex der Konsumentenpreise (Basis Mai 2000 = 100) x Wurzel(Leistung in MW)
| 17) | https://stadtwerk.winterthur.ch/privatkundschaft/angebote/heizen
| 18) | Leistungspreis = 5564 x Wurzel(Leistung im MW) x 206.39 (Zürcher Index der Wohnbaukosten aktuell) / 114.3 (basis)
| 19) | Um den Leistungspreis in einen Arbeitspreis umzuwandeln, wird der Leistungspreis durch einen Faktor 2000 geteilt.
| 20) | https://www.holzenergie.ch/fileadmin/user_resources/01_Holzenergie/Energieholz_Richtpreise/22_Preisindex_Schnitzel.pdf
| 21) | Berechnung des Holzschnitzelpreises anhand des Erfahrungswerte von Andreas Keel aus dem Jahr 2019 und mit Hilfe des Preisindex: Preis 2019 x Index aktuelles Jahr / Index 2019

## 3.1-4.1 Investitionskosten
|  | Ergebnisse für: | 0 | kW Heizleistungsbedarf |  |  | Berechnungsgrundlagen - Stützwerte |  |  |  |  | Berechnung der linearen Regression y= ax+b mit a:Steigung b:Achsenabschnitt
|  | Kostenformeln ausgewertet bei diesem Heizleistungsbedarf | [9 empty] | Technisches |  | Bauliches |  | Honorare |  | Erdsonde/…/Anschlussg.
3 | Investitionskosten | Leistung (range) [kW] | 3.1 Technisches | 3.1 Bauliches | 3.2 Honorare | 4.1 Erdsonde / Elektrozuleitung / Anschlussgebühren FW | Leistung [kW] | Technisches [CHF] | Bauliches [CHF] | Honorare [CHF] | Erdsonde / Elektrozuleitung / Anschlussgebühren FW [CHF] | a | b | a | b | a | b | a | b
| Fernwärme | bis 7 | 21780 | 0 | 7676 | 26000 | 7 | 21780 | 0 | 7676 | 26000
| ERZ | ab 7 bis 28 | 18663.3333 | 0 | 6930.3333 | 24000 | 28 | 31130 | 0 | 9913 | 32000 | 445.2381 | 18663.3333 | 0 | 0 | 106.5238 | 6930.3333 | 285.7143 | 24000
|  | ab 28 bis 68 | 22814 | 0 | 8092.3 | 26750 | 68 | 43010 | 0 | 12514 | 39500 | 297 | 22814 | 0 | 0 | 65.025 | 8092.3 | 187.5 | 26750
|  | ab 68 bis 190 | 24371.3115 | 0 | 8886.0328 | 26624.5902 | 190 | 76450 | 0 | 19023 | 62600 | 274.0984 | 24371.3115 | 0 | 0 | 53.3525 | 8886.0328 | 189.3443 | 26624.5902
|  | ab 190 | 32492.5806 | 0 | 11668.1613 | 32016.129 | 500 | 148170 | 0 | 31023 | 112500 | 231.3548 | 32492.5806 | 0 | 0 | 38.7097 | 11668.1613 | 160.9677 | 32016.129
| Fernwärme | bis 7 | 7260 | 0 | 3531 | 25000 | 7 | 7260 | 0 | 3531 | 25000
| Winterthur | ab 7 bis 28 | 7003.3333 | 0 | 3444.6667 | 23800 | 28 | 8030 | 0 | 3790 | 28600 | 36.6667 | 7003.3333 | 0 | 0 | 12.3333 | 3444.6667 | 171.4286 | 23800
|  | ab 28 bis 68 | 2563 | 0 | 2159 | 23700 | 68 | 15840 | 0 | 6120 | 35600 | 195.25 | 2563 | 0 | 0 | 58.25 | 2159 | 175 | 23700
|  | ab 68 bis 190 | 3822.9508 | 0 | 3225.541 | 23727.8689 | 190 | 37400 | 0 | 11313 | 56900 | 176.7213 | 3822.9508 | 0 | 0 | 42.5656 | 3225.541 | 174.5902 | 23727.8689
|  | ab 190 | 11982.9032 | 0 | 6317.8387 | 23803.2258 | 500 | 78870 | 0 | 19463 | 110900 | 133.7742 | 11982.9032 | 0 | 0 | 26.2903 | 6317.8387 | 174.1935 | 23803.2258
| WP-Luft (a) | bis 7 | 28600 | 2800 | 14900 | 0 | 7 | 28600 | 2750 | 14924 | 0
|  | ab 7 bis 28 | 21560 | 2603.3333 | 12485.3333 | 0 | 28 | 49720 | 3190 | 22240 | 0 | 1005.7143 | 21560 | 20.9524 | 2603.3333 | 348.381 | 12485.3333 | 0 | 0
|  | ab 28 bis 68 | 5060 | 1573 | 9299.8 | 0 | 68 | 113520 | 5500 | 40726 | 0 | 1595 | 5060 | 57.75 | 1573 | 462.15 | 9299.8 | 0 | 0
|  | ab 68 bis 190 | 10884.5902 | 5500 | 16651.2131 | 0 | 190 | 297660 | 5500 | 83919 | 0 | 1509.3443 | 10884.5902 | 0 | 5500 | 354.041 | 16651.2131 | 0 | 0
|  | ab 190 | 10884.5902 | 5500 | 16651.2131 | 0
| WP-Luft (i) | bis 7 | 35600 | 9900 | 17500 | 0 | 7 | 35530 | 9900 | 17443 | 0
|  | ab 7 bis 28 | 29920 | 9643.3333 | 15560 | 0 | 28 | 52360 | 10670 | 23092 | 0 | 801.4286 | 29920 | 36.6667 | 9643.3333 | 269 | 15560 | 0 | 0
|  | ab 28 bis 68 | -1309 | 6589 | 7908.3 | 0 | 68 | 129030 | 16500 | 44783 | 0 | 1916.75 | -1309 | 145.75 | 6589 | 542.275 | 7908.3 | 0 | 0
|  | ab 68 bis 190 | 20631.3115 | 18339.3443 | 19908.377 | 0 | 190 | 323510 | 13200 | 89411 | 0 | 1594.0984 | 20631.3115 | -27.0492 | 18339.3443 | 365.8033 | 19908.377 | 0 | 0
|  | ab 190 | 20631.3115 | 18339.3443 | 19908.377 | 0 | 500
| WP-Sonde | bis 7 | 29400 | 1100 | 18100 | 14400 | 7 | 29400 | 1100 | 18100 | 14400
|  | ab 7 bis 28 | 16466.6667 | 1100 | 11900 | 4433.3333 | 28 | 68200 | 1100 | 36700 | 44300 | 1847.619 | 16466.6667 | 0 | 1100 | 885.7143 | 11900 | 1423.8095 | 4433.3333
|  | ab 28 bis 68 | 37610 | 680 | 22070 | 9580 | 68 | 111900 | 1700 | 57600 | 93900 | 1092.5 | 37610 | 15 | 680 | 522.5 | 22070 | 1240 | 9580
|  | ab 68 bis 190 | 12240.9836 | 1421.3115 | 21872.1311 | 4385.2459 | 190 | 290700 | 2200 | 121700 | 254500 | 1465.5738 | 12240.9836 | 4.0984 | 1421.3115 | 525.4098 | 21872.1311 | 1316.3934 | 4385.2459
|  | ab 190 | 181909.6774 | 177.4194 | 67274.1935 | 13629.0323 | 500 | 468200 | 5500 | 210500 | 647500 | 572.5806 | 181909.6774 | 10.6452 | 177.4194 | 286.4516 | 67274.1935 | 1267.7419 | 13629.0323
| WP-Wasser | bis 7 | K.A. | K.A. | K.A. | 0 | 7 |  |  |  | 0
|  | ab 7 bis 28 | K.A. | K.A. | K.A. | 0 | 28 |  |  |  | 0
|  | ab 28 bis 68 | K.A. | K.A. | K.A. | 0 | 68 |  |  |  | 0
|  | ab 68 bis 190 | K.A. | K.A. | K.A. | 0 | 190 | 394570 | 46200 | 104068 | 0
|  | ab 190 | 271125.1613 | 34064.5161 | 80167.8387 | 0 | 500 | 595980 | 66000 | 143063 | 0 | 649.7097 | 271125.1613 | 63.871 | 34064.5161 | 125.7903 | 80167.8387 | 0 | 0
| Holz-Pellets | bis 7 | 35200 | 2200 | 17300 | 0 | 7 | 35200 | 2200 | 17326.3128 | 0
|  | ab 7 bis 28 | 25776.6667 | 2200 | 14246.7504 | 0 | 28 | 63470 | 2200 | 26565 | 0 | 1346.1905 | 25776.6667 | 0 | 2200 | 439.9375 | 14246.7504 | 0 | 0
|  | ab 28 bis 68 | 34364 | 1815 | 18241.3 | 0 | 68 | 105050 | 2750 | 38456 | 0 | 1039.5 | 34364 | 13.75 | 1815 | 297.275 | 18241.3 | 0 | 0
|  | ab 68 bis 190 | -10951.3115 | 1217.2131 | 11272.7213 | 0 | 190 | 313170 | 5500 | 87226 | 0 | 1705.9016 | -10951.3115 | 22.541 | 1217.2131 | 399.7541 | 11272.7213 | 0 | 0
|  | ab 190 | 142464.1935 | 4151.6129 | 53493.6452 | 0 | 500 | 591690 | 7700 | 142263 | 0 | 898.4516 | 142464.1935 | 7.0968 | 4151.6129 | 177.5387 | 53493.6452 | 0 | 0
| Holz-Schnitzel | bis 7 | K.A. | K.A. | K.A. | 0 | 7 |  |  |  | 0
|  | ab 7 bis 28 | K.A. | K.A. | K.A. | 0 | 28 | 63470 | 2200 | 26565 | 0
|  | ab 28 bis 68 | 26664 | 1045 | 16183.3 | 0 | 68 | 116050 | 3850 | 41396 | 0 | 1314.5 | 26664 | 41.25 | 1045 | 370.775 | 16183.3 | 0 | 0
|  | ab 68 bis 190 | -51452.9508 | 2930.3279 | 3997.6721 | 0 | 190 | 416570 | 5500 | 108493 | 0 | 2463.2787 | -51452.9508 | 13.5246 | 2930.3279 | 549.9754 | 3997.6721 | 0 | 0
|  | ab 190 | 164286.7742 | 4151.6129 | 61621.8387 | 0 | 500 | 828190 | 7700 | 184967 | 0 | 1327.8065 | 164286.7742 | 7.0968 | 4151.6129 | 246.6903 | 61621.8387 | 0 | 0
| Oelheizung | bis 7 | 36000 | 550 | 11000 | 0 | 7 | 35970 | 550 | 10999 | 0
|  | ab 7 bis 28 | 33623.3333 | 550 | 10494 | 0 | 28 | 43010 | 550 | 12514 | 0 | 335.2381 | 33623.3333 | 0 | 550 | 72.1429 | 10494 | 0 | 0
|  | ab 28 bis 68 | 21527 | 319 | 8310.5 | 0 | 68 | 73700 | 880 | 18519 | 0 | 767.25 | 21527 | 8.25 | 319 | 150.125 | 8310.5 | 0 | 0
|  | ab 68 bis 190 | 47703.9344 | 757.377 | 14027.0984 | 0 | 190 | 120340 | 1100 | 26578 | 0 | 382.2951 | 47703.9344 | 1.8033 | 757.377 | 66.0574 | 14027.0984 | 0 | 0
|  | ab 190 | 37279.3548 | -585.4839 | 14207.7742 | 0 | 500 | 255860 | 3850 | 46761 | 0 | 437.1613 | 37279.3548 | 8.871 | -585.4839 | 65.1065 | 14207.7742 | 0 | 0
| Gasheizung | bis 7 | 26400 | 550 | 8800 | 0 | 7 | 26400 | 550 | 8808 | 0
|  | ab 7 bis 28 | 24970 | 550 | 8473.3333 | 0 | 28 | 30690 | 550 | 9812 | 0 | 204.2857 | 24970 | 0 | 550 | 47.8095 | 8473.3333 | 0 | 0
|  | ab 28 bis 68 | 14674 | 319 | 6408.6 | 0 | 68 | 53570 | 880 | 14674 | 0 | 572 | 14674 | 8.25 | 319 | 121.55 | 6408.6 | 0 | 0
|  | ab 68 bis 190 | 22485.082 | 757.377 | 9053.9672 | 0 | 190 | 109340 | 1100 | 24757 | 0 | 457.1311 | 22485.082 | 1.8033 | 757.377 | 82.6475 | 9053.9672 | 0 | 0
|  | ab 190 | 44280.3226 | -585.4839 | 14755.6452 | 0 | 500 | 215490 | 3850 | 41075 | 0 | 342.4194 | 44280.3226 | 8.871 | -585.4839 | 52.6387 | 14755.6452 | 0 | 0
| WP-Absorpt. | bis 7 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 7
|  | ab 7 bis 28 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 28
|  | ab 28 bis 68 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 68
|  | ab 68 bis 190 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 190
|  | ab 190 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 500
| WP-Zeolyth | bis 7 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 7
|  | ab 7 bis 28 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 28
|  | ab 28 bis 68 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 68
|  | ab 68 bis 190 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 190
|  | ab 190 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | 500

## 3.5 Förderbeitrag (Kanton)
3.5 Voraussichtlicher Förderbeitrag (Kanton)
Fernwärme | bis 15 kWth [Fr.] | bis 15 kWth [Fr. pro kWth] | ab 15 kWth [Fr.] | ab 15 kWth [Fr. pro kWth] | Zusatzbeitrag Erstinstallation Wärmeverteilsystem [Fr.] | Zusatzbeitrag Erstinstallation Wärmeverteilsystem [Fr. pro kWth]
| 8000 | 0 | 8000 | 20 | 1600 | 40
WP-Luft | bis 15 kWth [Fr.] | bis 15 kWth [Fr. pro kWth] | ab 15 kWth [Fr.] | ab 15 kWth [Fr. pro kWth] | Zusatzbeitrag Erstinstallation Wärmeverteilsystem [Fr.] | Zusatzbeitrag Erstinstallation Wärmeverteilsystem [Fr. pro kWth]
| 4650 | 0 | 4650 | 60 | 1600 | 40
WP-Sonde / WP-Wasser | bis 15 kWth [Fr.] | bis 15 kWth [Fr. pro kWth] | ab 15 kWth [Fr.] | ab 15 kWth [Fr. pro kWth] | Zusatzbeitrag Erstinstallation Wärmeverteilsystem [Fr.] | Zusatzbeitrag Erstinstallation Wärmeverteilsystem [Fr. pro kWth]
| 10650 | 0 | 10650 | 180 | 1600 | 40
Holz-Pellets / Holz-Schnitzel |  | 300-500 kWth [Fr. pro kWth] | ab 500 kWth [Fr.] | ab 500 kWth [Fr. pro kWth]
|  | 0 | 0 | 0
Zusatzbeitrag wird in der Berechnung nicht berücksichtigt

## 5.1 Raumbedarf
5.1 | Raumbedarf SIA 384/1 [m3]
| Heizleistungsbedarf [kW] | 0
| Nutzenergiebedarf [kWh] | 0
| Faktor für Umrechnung Raumbedarf Gasheizung zu Fernwärme, WP-Luft (a), WP-Wasser, WP-Sonde | 0.75
Fernwärme, WP-Luft (a), WP-Sonde, WP-Wasser (einheitlich zur Vereinfachung)
| Heizleistung [kW] | Formel | Raumbedarf [m3]
| < 25 | = Faktor * Raumbedarf Gasheizung | 18
| 25-50 | = Faktor * Raumbedarf Gasheizung | 9
| 50-70 | = Faktor * Raumbedarf Gasheizung | 18
| 70-100 | = Faktor * Raumbedarf Gasheizung | 21
| 100-250 | = Faktor * Raumbedarf Gasheizung | 27.9993
| 250-500 | = Faktor * Raumbedarf Gasheizung | 31.5
| > 500 | = Faktor * Raumbedarf Gasheizung | 33.75
WP-Luft (i)
| Heizleistung [kW] | Formel | Raumbedarf [m3]
| < 25 | = 15 * 2.4 | 36
| 25-50 | = (0.4 * Heizleistung + 5) * 2.4 | 12
| 50-70 | = (0.2 * Heizleistung + 15) * 2.4 | 36
| 70-100 | = (0.2 * Heizleistung + 15) * 2.8 | 42
| 100-250 | = (0.1667 * Heizleistung + 18.333) * 3 | 54.999
| >250 | = (0.16 * Heizleistung + 20) * 3.5 | 70
Holz-Pellets
| Heizleistung [kW] | Formel | Raumbedarf [m3]
| alle | = Nutzenergiebedarf / (5.5 kWh/kg * 600 kg/m³ * 0.7) | 0
Holz-Schnitzel
| Heizleistung [kW] | Formel | Raumbedarf [m3]
| alle | = Nutzenergiebedarf / (1000 kWh/m³ * 0.7) | 0
Oelheizung
| Heizleistung [kW] | Formel Raumbedarf | Formel Heizkessel | Raumbedarf + Heizkessel [m3]
| < 25 | = 10 * 2.4 | = Heizleistung * 2000 / 10 / 1000 * 1.3 | 24
| 25-50 | = (0.2 * Heizleistung + 5) * 2.4 | = Heizleistung * 2000 / 10 / 1000 * 1.3 | 12
| 50-70 | = (0.1 * Heizleistung + 10) * 2.4 | = Heizleistung * 2000 / 10 / 1000 * 1.3 | 24
| 70-100 | = (0.1 * Heizleistung + 10) * 2.8 | = Heizleistung * 2000 / 10 / 1000 * 1.3 | 28
| 100-250 | = (0.0667 * Heizleistung + 13.333) * 2.8 | = Heizleistung * 2000 / 10 / 1000 * 1.3 | 37.3324
| 250-500 | = (0.06 * Heizleistung + 15) * 2.8 | = Heizleistung * 2000 / 10 / 1000 * 1.3 | 42
| > 500 | = (0.06 * Heizleistung + 15) * 3 | = Heizleistung * 2000 / 10 / 1000 * 1.3 | 45
Gasheizung
| Heizleistung [kW] | Formel | Raumbedarf [m3]
| < 25 | = 10 * 2.4 | 24
| 25-50 | = (0.2 * Heizleistung + 5) * 2.4 | 12
| 50-70 | = (0.1 * Heizleistung + 10) * 2.4 | 24
| 70-100 | = (0.1 * Heizleistung + 10) * 2.8 | 28
| 100-250 | = (0.0667 * Heizleistung + 13.333) * 2.8 | 37.3324
| 250-500 | = (0.06 * Heizleistung + 15) * 2.8 | 42
| > 500 | = (0.06 * Heizleistung + 15) * 3 | 45

## 7.2 Kalkulationszinssatz
7.2 | Kalkulationszinsatz (Referenzssinsatz gemäss VMWG): https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/mietrecht/referenzzinssatz/entwicklung-referenzzinssatz-und-durchschnittszinssatz.html
| Aktueller Wert: | 1.75%
| Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen | gültig ab | zugrunde liegender Durchschnittszinssatz | Stichtag der Erhebung
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
| 1.75% | 2024-03-02 | 1.72% | 2023-12-31
| 1.75% | 2023-12-02 | 1.69% | 2023-09-30
| 1.5% | 2023-09-02 | 1.59% | 2023-06-30
| 1.5% | 2023-06-02 | 1.44% | 2023-03-31
| 1.25% | 2023-03-02 | 1.33% | 2022-12-31
| 1.25% | 2022-12-02 | 1.18% | 2022-09-30
| 1.25% | 2022-09-02 | 1.17% | 2022-06-30
| 1.25% | 2022-06-02 | 1.18% | 2022-03-31
| 1.25% | 2022-03-02 | 1.19% | 2021-12-31
| 1.25% | 2021-12-02 | 1.21% | 2021-09-30
| 1.25% | 2021-09-02 | 1.23% | 2021-06-30
| 1.25% | 2021-06-02 | 1.25% | 2021-03-31
| 1.25% | 2021-03-02 | 1.28% | 2020-12-31
| 1.25% | 2020-12-02 | 1.3% | 2020-09-30
| 1.25% | 2020-09-02 | 1.33% | 2020-06-30
| 1.25% | 2020-06-03 | 1.35% | 2020-03-31
| 1.25% | 2020-03-03 | 1.37% | 2019-12-31
| 1.5% | 2019-12-03 | 1.39% | 2019-09-30
| 1.5% | 2019-09-03 | 1.41% | 2019-06-30
| 1.5% | 2019-06-04 | 1.43% | 2019-03-31
| 1.5% | 2019-03-02 | 1.45% | 2018-12-31
| 1.5% | 2018-12-04 | 1.47% | 2018-09-30
| 1.5% | 2018-09-04 | 1.49% | 2018-06-30
| 1.5% | 2018-06-02 | 1.51% | 2018-03-31
| 1.5% | 2018-03-02 | 1.53% | 2017-12-31
| 1.5% | 2017-12-02 | 1.56% | 2017-09-30
| 1.5% | 2017-09-02 | 1.58% | 2017-06-30
| 1.5% | 2017-06-02 | 1.61% | 2017-03-31
| 1.75% | 2017-03-02 | 1.64% | 2016-12-31
| 1.75% | 2016-12-02 | 1.67% | 2016-09-30
| 1.75% | 2016-09-02 | 1.7% | 2016-06-30
| 1.75% | 2016-06-02 | 1.73% | 2016-03-31
| 1.75% | 2016-03-02 | 1.76% | 2015-12-31
| 1.75% | 2015-12-02 | 1.8% | 2015-09-30
| 1.75% | 2015-09-02 | 1.83% | 2015-06-30
| 1.75% | 2015-06-02 | 1.86% | 2015-03-31
| 2% | 2015-03-03 | 1.89% | 2014-12-31
| 2% | 2014-12-02 | 1.92% | 2014-09-30
| 2% | 2014-09-02 | 1.95% | 2014-06-30
| 2% | 2014-06-03 | 1.98% | 2014-03-31
| 2% | 2014-03-04 | 2.02% | 2013-12-31
| 2% | 2013-12-03 | 2.06% | 2013-09-30
| 2% | 2013-09-03 | 2.09% | 2013-06-30
| 2.25% | 2013-06-04 | 2.14% | 2013-03-31
| 2.25% | 2013-03-02 | 2.19% | 2012-12-31
| 2.25% | 2012-12-04 | 2.25% | 2012-09-30
| 2.25% | 2012-09-04 | 2.3% | 2012-06-30
| 2.25% | 2012-06-02 | 2.35% | 2012-03-31
| 2.5% | 2012-03-02 | 2.39% | 2011-12-31
| 2.5% | 2011-12-02 | 2.45% | 2011-09-30
| 2.75% | 2011-09-02 | 2.51% | 2011-06-30
| 2.75% | 2011-06-02 | 2.54% | 2011-03-31
| 2.75% | 2011-03-02 | 2.59% | 2010-12-31
| 2.75% | 2010-12-02 | 2.65% | 2010-09-30
| 3% | 2010-09-02 | 2.69% | 2010-06-30
| 3% | 2010-06-02 | 2.75% | 2010-03-31
| 3% | 2010-03-02 | 2.8% | 2009-12-31
| 3% | 2009-12-02 | 2.86% | 2009-09-30
| 3% | 2009-09-02 | 2.93% | 2009-06-30
| 3.25% | 2009-06-03 | 3.07% | 2009-03-31
| 3.5% | 2009-03-03 | 3.33% | 2008-12-31
| 3.5% | 2008-12-02 | 3.45% | 2008-09-30
| 3.5% | 2008-09-10 | 3.43% | 2008-06-30

## Log-Journal
Log-Journal zu dieser Datei
|  |  | Version: | v_1.0.11
Letzte Revision: |  | 2024-04-08 | Gültig bis: | 2024-07-31
Datum | Version | Wer | Änderung | Form.gültig
2019-11-30 | V_0 | CG | Tool erhalten und übernommen von der Abt. Energie Kt.AG | 2019-12-31
2020-09-30 | V_0.11 | LF | Erste Version entwickelt im Praktikum bei AWEL/Energie | 2020-12-31
2020-11-28 | V_0.12 | CG | Investitionskostenberechnung ergänzt und automatisiert | 2020-12-31
2021-08-13 | V_0.13 | CG | Nachführung Daten Energiepreise Stand heute | 2021-09-10
2021-08-14 | V_0.14 | CG | EGID Abfrage ergänzt | 2021-09-10
2021-10-01 | V_0.15 | CG | Fehler bei Ziffer 3.3 korrigiert | 2021-10-01
2021-12-02 | V_0.16 | CG | Raumkosten korrigiert. Datum angepasst. | 2021-12-31
2022-02-08 | V_0.17 | CG | Nachführungen, Test | 2022-03-31
2022-03-16 | V_0.18 | LF | Änderungen / Nachführungen | 2022-08-31
2022-04-01 | V_0.19 | LF | Bereinigung / Abschluss | 2022-08-31
2022-04-01 | V_0.20 | CG | Bereitstellung für Abgabe, Schlusstests | 2022-08-31
2022-04-14 | V_1.0 | CG | Erste Version Online | 2022-08-31
2022-04-21 | V_1.0.1 | CG | Zelle Berechnung!D24: " " durch "" ersetzt | 2022-08-31
2022-04-25 | V_1.0.2 | CG | Tab. Bild eingefügt, Formel in Berechnung!D56:L56 korr. | 2022-08-31
2022-04-27 | V_1.0.3 | CG | Sortierung Stromtarife "C" vor "H" wegen SVERWEIS()-Fkt. | 2022-08-31
2022-08-17 | V_1.0.4 | CG | Tab. 2.3 EnPreise: Fehler in Formel korr. D78 [C77], D84 [C83], Tab GWR D9-D17: Anpassung an neues API des BFS | 2022-12-31
2023-01-01 | V_1.0.5 | CG | Nachführung Daten Energiepreise Stand heute | 2023-07-31
2023-02-20 | V_1.0.6 | CG | Nachführung Daten Energiepreise Stand heute | 2023-07-31
2023-03-13 | V_1.0.7 | CG | Fehler in Formel Förderbeiträge gross (>15kW) korrigiert: Berechnungsgrundlagen!F80-F84 | 2023-07-31
2023-07-14 | V_1.0.8 | CG | Nachführung Daten Zinssatz, Stand heute | 2023-12-31
2024-01-02 | V_1.0.9 | CG | Nachführung Daten Zinssatz, Stand heute | 2024-03-31
2024-01-05 | V_1.0.10 | CG | Nachführung Link zur Karte vom GWR des Bundes | 2024-03-31
2024-04-08 | v_1.0.11 | MT | Nachführung Zinssatz, Energiepreise Pellet, Schnitzel, Öl, Gas (alle 2023) Arbeitspreis Fernwärme, Datenprüfung Zahlenwert Felder J29:M29 | 2024-07-31