## Raumprogramm
Revision 22. Oktober 2024 | [9 empty] | 2024-10-25
Erweiterungsbau Berufsschule Bülach | [9 empty] | Erweiterungsbau Berufsschule Bülach
Projektwettbewerb für Generalplanerteams im offenen Verfahren | [9 empty] | Projektwettbewerb für Generalplanerteams im offenen Verfahren
Projekt xxx
Blaue Felder ausfüllen
Flächenkategorien | [13 empty] | Total ohne projektabhängige Flächen | Total mit projektabhängigen Flächen
Hauptnutzfläche | HNF |  |  |  |  | 3660.5 |  |  |  | Hauptnutzfläche | HNF |  |  | 0 | 0
Nebennutzfläche | NNF |  |  |  |  | 362 | (ohne projektabhängige Flächen) |  |  | Nebennutzfläche | NNF |  |  | 0 | 0
Verkehrsfläche | VF |  |  |  | ca. | 7 | (ohne projektabhängige Flächen) |  |  | Verkehrsfläche | VF |  |  | 0 | 0
Funktionsfläche | FF |  |  |  | - | 0 | (ohne projektabhängige Flächen) |  |  | Funktionsfläche | FF |  |  | 0 | 0
Aussennutzfläche | ANF |  |  |  | ca. | 110 | (ohne projektabhängige Flächen) |  |  | Aussennutzfläche | ANF |  |  | 0 | 0
Raumprogramm | [9 empty] | Selbsdeklariertes Raumprogramm
Generelle Anforderungen / Zielsetzungen | [9 empty] | Bezeichnung | Räume | Fläche Raum (effektiv) | Gesamtfläche | Raumhöhe | Arbeitsplätze | Bemerkungen
Perimeter, Rahmenbedingungen | Das Erweiterungsvorhaben bezweckt die bislang angemieteten Schulflächen der Berufsschule Bülach beim Stammschulhaus Schwerzgrueb zu konzentrieren. Die bestehende Aussensportanlage steht dabei grundsätzlich zur Disposition. Die Konzeption soll berücksichtigen, dass die Erweiterung im laufenden Betrieb der Stammschulgebäudes umzusetzen ist.
Nutzungsflexibilität | Die Räumlichkeiten sollen möglichst nutzungsflexibel konzipiert werden. Damit soll ein grösstmöglicher Spielraum für künftige organisatorische Anpassungen und Nutzungsänderungen ermöglicht werden. Aus diesen Gründen sind Nutzflächen möglichst auf den Schulzimmerraster abzustimmen bzw. auf mehrere Räume so zu verteilen, dass diese Räume bei Bedarf auch zu einem Klassenzimmer zusammengefasst und umgenutzt werden könnten. Es sind Unterrichtszimmer von ähnlicher Grösse anzustreben, was die Belegungsflexibilität erhöhen soll. Diese werden ergänzt durch verschiedene Lernlandschaften (Flächen, die für selbstständiges oder gruppenartiges Lernen und Arbeiten genutzt werden können).
Erschliessung | Die Lernenden betreten und verlassen die Schulliegenschaft bislang hauptsächlich über den Hauptzugang an der Nordostfassade des Stammschulhauses. Die Warenströme inkl. interner Ver- und Entsorgung sowie Zulieferung Caféteria soll den Zu- und Weggang der Lernenden möglichst nicht behindern oder kreuzen. Zugang und Gebäude sollen die Anforderungen bezüglich Hindernisfreiheit erfüllen. Die Sportflächen stehen in ausserschulischen Zeiten auch Dritten zur Verfügung. Der Zugang in diesen Bereich soll schulbetriebsunabhängig konzipiert werden.
Hinweis | Das Raumprogramm wird ergänzt durch die Richtlinien für die Schulraumplanung der Sekundarstufe II (Unterlage E2, Version 1.10.2023) und die dazugehörenden Raumblätter Berufsfachschulen (Unterlage E2, 1.1.2022), zudem ist der FM Raumbeschrieb (Unterlage E3) zu berücksichtigen. Bei Abweichungen von diesem Raumprogramm (B2) zum Dokument FM Raumbeschrieb (Unterlage E3) gilt das Raumprogramm (B2).
[11 empty] | Anzahl | m2 | m2 | m | Anzahl
1. Hauptnutzflächen HNF Unterricht | [9 empty] | 1. Hauptnutzflächen HNF Unterricht
1.1 Unterrichtsbereich Allgemein / Fachunterricht | [9 empty] | 1.1 Unterrichtsbereich Allgemein / Fachunterricht
Nutzung | Raum-typ | Menge | m2 HNF | Σ m2 HNF | Höhe (min) | Arbeits- plätze | Funktion Nutzung | Flächen- typ | Raumanforderungen | Nutzung | Menge | m2 HNF | Σ m2 HNF | Höhe | Arbeitsplätze | Bemerkungen
Unterrichtszimmer Standard | 1.1.1 | 24 | 70 | 1680 | 3.0 m |  | Unterrichtszimmer für bis 24 Lernende | HNF 5.2 | gem. Richtlinien Schulraumplanung Sekundarstufe II, 3. Raumblätter Berufsfachschulen, Unterrichtszimmer Standard; Zwei Unterrichtszimmer sollen auf der Längsseite aneinander anstossen, so dass diese künftig bei Bedarf (nach Entfernung der Zwischenwand) als Lernlandschaft genutzt werden könnten (typähnlich Lernlandschaft 1.1.3) | Unterrichtszimmer Standard |  |  | 0
Gruppenraum | 1.1.2 | 3 | 17.5 | 52.5 |  |  | Arbeitsraum für 6-8 Lernende | HNF 5.2 | gem. Richtlinien Schulraumplanung Sekundarstufe II, 3. Raumblätter Berufsfachschulen, Gruppenraum | Gruppenraum |  |  | 0
Lernlandschaft | 1.1.3 | 2 | 70 | 140 | 3.0 m |  | Unterrichtsbereich für selbstorientiertes betreutes Lernen für bis 70 Lernende | HNF 5.2 | Raumgeometrie typähnlich Unterrichtszimmer Standard (L/B 3:2), auf der Längsseite aneinander anstossend = L/B 3:4, so dass bei Bedarf mit Einbau einer Zwischenwand wieder Standard-Unterrichtszimmer abgegrenzt werden könnten), in unterschiedliche Bereiche unterteilbar (mit Mobiliar oder Vorhängen); | Lernlandschaft |  |  | 0
Offene Arbeitsbereiche Lernende | 1.1.4 | 2-4 | 12-25 | 50 |  |  | Offene Arbeitszonen | HNF 5.2 | direkt den Zirkulationsflächen zugeordnet; hohe Aufenthaltsqualität | Offene Arbeitsbereiche Lernende |  |  | 0
Vorbereitung Lehrpersonen | 1.1.5 | 2 | 70 | 140 | 3.0 m | 20 | Arbeitsbereich für bis 20 Lehrpersonen | HNF 2.2 | gem. Richtlinien Schulraumplanung Sekundarstufe II, 3. Raumblätter Berufsfachschulen, Unterrichtsvorbereitung, inkl. je 1 Fokusraum mit Sichtbezug (stilles Schaffen, Kleinbesprechung, Telefonate, ca. 6-8m2) - Optional auch Anordnung im Bestandesbau möglich, Raumgeometrie typähnlich Unterrichtszimmer Standard (bei Bedarf in Unterrichtszimmer umnutzbar) | Vorbereitung Lehrpersonen |  |  | 0
Material / Sammlung | 1.1.6 | 2 | 15 | 30 |  |  | Lagerort für Unterrichtsmaterial | HNF 4.2 | Räumlicher Bezug zu Vorbereitungsflächen 1.1.4 und Unterrichtszimmern 1.1.1 | Material / Sammlung |  |  | 0
Zwischentotal 1.1 |  |  |  | 2092.5 | [5 empty] | Zwischentotal 1.1 |  |  | 0
1.2 Erweiterter Unterrichtsbereich | [9 empty] | 1.2 Erweiterter Unterrichtsbereich
Nutzung | Raum-typ | Menge | m2 HNF | Σ m2 HNF | Höhe (min) | Arbeits- plätze | Funktion Nutzung | Flächen- typ | Raumanforderungen | Nutzung | Menge | m2 HNF | Σ m2 HNF | Höhe | Arbeitsplätze | Bemerkungen
Lehrpersonenzimmer | 1.2.1 | 1 |  | 90 | 3.0 m |  | Pausenaufenthalt für Lehrpersonen und Betriebsmitarbeitende | HNF 1.3 | Teeküche, Lehrerfächli, mind. 40 Plätze Aufenthalt | Lehrpersonenzimmer |  |  | 0
Ruhe-, Sanitäts- & Stillzimmer | 1.2.2 | 1 | 12 | 12 |  |  | Rückzugsmöglichkeit für Lehrpersonen | HNF 1.3 | auch als Sanitäts-/Stillzimmer nutzbar - optional auch Anordnung im Bestandesbau möglich | Ruhe-, Sanitäts- & Stillzimmer |  |  | 0
Zwischentotal 1.2 |  |  |  | 102 | [5 empty] | Zwischentotal 1.2 |  |  | 0
1.3 Unterrichtsbereich Sport | [9 empty] | 1.3 Unterrichtsbereich Sport
Nutzung | Raum-typ | Menge | m2 HNF | Σ m2 | Höhe (min) | Arbeits- plätze | Anforderung Funktion | Flächen- typ | Raumanforderungen | Nutzung | Menge | m2 HNF | Σ m2 | Höhe | Arbeitsplätze | Bemerkungen
Einfach-Sporthalle | 1.3.1 | 1 | 448 | 448 | 7.0 m |  | Sportunterricht für bis 49 Personen; | HNF 5.5 | gem. BASPO Empfehlung 201; Raumbezug zu A4.1.1 Allwetterplatz Sport, in ausserschulischen Zeiten unabhängig zugänglich. | Einfach-Sporthalle |  |  | 0
Kraft/Cardioraum | 1.3.2 | 1 | 100 | 100 | 3.5 m |  | Sportunterricht für bis 25 Personen; | HNF 5.5 | gemäss BASPO Empfehlung 201; H.i.L. min. 3.5 m Raumhöhe; in ausserschulischen Zeiten unabhängig zugänglich | Kraft/Cardioraum |  |  | 0
Gymnastikraum | 1.3.3 | 1 | 100 | 100 | 3.5 m |  | Sportunterricht für bis 25 Personen; | HNF 5.5 | gemäss BASPO Empfehlung 201; H.i.L. min. 3.5 m Raumhöhe; in ausserschulischen Zeiten unabhängig zugänglich | Gymnastikraum |  |  | 0
Zwischentotal 1.3 |  |  |  | 648 | [5 empty] | Zwischentotal 1.3 |  |  | 0
Total Hauptnutzflächen 1 Unterricht |  |  |  | 2842.5 | [5 empty] | Total Hauptnutzflächen 1 Unterricht |  |  | 0
2.1 Schulverwaltung / Betrieb | [9 empty] | 2.1 Schulverwaltung / Betrieb
Nutzung | Raum-typ | Menge | m2 HNF | Σ m2 | Höhe (min) | Arbeits- plätze | Funktion Nutzung | Flächen- typ | Raumanforderungen | Nutzung | Menge | m2 HNF | Σ m2 | Höhe | Arbeitsplätze | Bemerkungen
Empfang, Schulverwaltung | 2.1.1 | 1 | 45 | 45 |  | 5 | Anlaufstelle für Lernende, Lehrpersonen und Externe | HNF 2.2 | Gut zugängliche zentrale Lage, Theke, 5 Arbeitsplätze; räumlicher Bezug zu Schulleitung | Empfang, Schulverwaltung |  |  | 0
Büro Schulleitung | 2.1.2 | 1 | 20 | 20 |  | 1 | Büro | HNF 2.1 | Räumlicher Bezug zu 2.1.1 Sekretariat; Büro Schulleitung mit Besprechungstisch | Büro Schulleitung |  |  | 0
Arbeitsbereich Schulleitung | 2.2.2 | 1 | 60 | 60 |  | 6 | Arbeitszone | HNF 2.2 | Gemeinsamer Arbeitsbereich Schulleitung (Schulleitung Stv., Abt.leitung KV, Abt.leitung Elektro, Leitung Dienste, Leitung Personal) | Arbeitsbereich Schulleitung |  |  | 0
Zone Besprechung, ruhiges Arbeiten | 2.2.3 | 1 | 50 | 50 |  |  | Besprechung, vertrauliche Gespräche/Telefonate | HNF 2.2 | Ruhiger und vertraulicher Bereich, Besprechungs- und Rückzugsfläche Schulleitung Besprechungsbereiche: 1 Besprechungszimmer bis 12 Personen mit Screen; 2 Bereiche à 2-4 Personen; 2 Kojen | Zone Besprechung, ruhiges Arbeiten |  |  | 0
Schulbetrieb IT | 2.2.4 | 1 | 25 | 25 |  | 3 | IT Dienst (3 AP) | HNF 2.2 | gut auffindbare Lage im Erdgeschoss | Schulbetrieb IT |  |  | 0
Total Hauptnutzfl. 2 Schulverwaltung/Betrieb |  |  |  | 200 | [5 empty] | Total Hauptnutzfl. 2 Schulverwaltung/Betrieb |  |  | 0
3.1 Allgemeiner Bereich | [9 empty] | 3.1 Allgemeiner Bereich
Nutzung | Raum-typ | Menge | m2 HNF | Σ m2 | Höhe (min) | Arbeits- plätze | Funktion Nutzung | Flächen- typ | Raumanforderungen optional (Nutzungen vorzugsweise im Bestandesbau belassen) | Nutzung | Menge | m2 HNF | Σ m2 | Höhe | Arbeitsplätze | Bemerkungen
Mehrzweckraum | 3.1.1a | 1 |  | 90 | 3.5 m |  | Mehrzweckraum für Infoveranstaltungen, Anlässe und Spezialnutzungen; auch für Unterricht, selbstständiges Arbeiten, Aufenthalt und Verpflegung nutzbar | HNF 5.2 | mind. 50 Sitzplätze (Konzertbestuhlung), Mobile Bühne, AV-Installation inkl. Regie-/Lichtsteuerung; Bedarfsweise um Essraum Caféteria erweiterbar (mobile Wand) | Mehrzweckraum |  |  | 0
Mobiliarlager Mehrzweckraum | 3.1.1b | 1 |  | 20 |  |  | Lagerung Tische/Stühle Mehrzweckraum | HNF 4.1 | direkter Raumbezug zu Mehrzweckraum, guter Raumbezug zu Essraum Caféteria; Lagerfläche für Stapelstühle, Klapptische, mobile Bühne, Rednerpult, Licht-/AV-Steuerung | Mobiliarlager Mehrzweckraum |  |  | 0
Foyer | 3.1.2 | 1 |  | m2 projektabhängig |  |  | Foyer zu Mehrzweckraum/Essraum Caféteria | VF 9.1 | Fluchtwege, Hindernisfreiheit, adäquate Signaletik und Wegweisung sind zu gewährleisten | Foyer |  |  | 0
Essraum Caféteria | 3.1.3 | 1 |  | 160 | 3.5 m |  | Verpflegungsraum mit Option zur Mehrzweckraumerweiterung | HNF 1.5 | inkl. Ausgabezone und Selbstverpflegerstation (Wasser & 6 Microwellengeräte), mind. 120 Sitzplätze, Bedarfsweise als Erweiterung Mehrzweckraum nutzbar und auch auf dessen Präsentationsbereich ausgerichtet/ausrichtbar | Essraum Caféteria |  |  | 0
Küche Caféteria | 3.1.4 | 1 |  | 70 |  |  | Aufbereitung, Ausgabe, Lager | HNF 3.8 | Regenerationsküche, von Produktionsküche der benachbarten Kantonsschule beliefert (Ausrichtung Zugang) | Küche Caféteria |  |  | 0
Büro Leitung Caféteria | 3.1.5 | 1 |  | 10 |  | 1 | Büro | HNF 2.2 | guter Raumbezug zu 3.1.4 Küche | Büro Leitung Caféteria |  |  | 0
Total 3 Allgemeiner Bereich (exkl. Foyer) |  |  |  | 350 | [5 empty] | Total 3 Allgemeiner Bereich (exkl. Foyer) |  |  | 0
Total Hauptnutzflächen 1-3, Verkehrsfläche Foyer |  |  |  | 3392.5 | [5 empty] | Total Hauptnutzflächen 1-3, Verkehrsfläche Foyer |  |  | 0
Nebennutzflächen NNF | [9 empty] | Nebennutzflächen NNF
N1.1 Unterrichtsbereich | [9 empty] | N1.1 Unterrichtsbereich
Nutzung | Raum-typ | Menge | m2 NNF | Σ m2 | Höhe (min) | Arbeits- plätze | Anforderung Funktion | Flächen- typ | Bemerkungen | Nutzung | Menge | m2 NNF | Σ m2 | Höhe | Arbeitsplätze | Bemerkungen
WC-Anlagen | N1.1.1 | var. | nach Bedarf | m2 projektabhängig |  |  | Anzahl & Umfang gem. gesetzl. Vorgaben. Getrennte WC-Anlagen für Lernende; Anteil M/F: 75/25%. Minimalanforderungen: Pro zwei Klassen je ein Klosett für Lernende. Für jede weitere Einheit (2 Unterrichtszimmer) ist bei den Lernenden 1 Klosett oder 1 Urinoir vorzusehen. | NNF 7.1 | Bei Neubauten sind hindernisfreie Toiletten zu planen gem. geltenden Bestimmungen. Diese Toiletten sind individuell und geschleterneutral zugänglich und können auch von Menschen mit Behinderung genutzt werden. Die Gesamtzahl der erforderlichen Toiletten reduziert sich um diese Toiletten. Für die Lehrpersonen gilt die Wegleitung zum Arbeitsgesetz (Verordnung 3). In der Regel ist pro 10 Frauen eine Toilette und bis 20 Männer 1 Toilette und 1 Pissoir zur Verfügung zu stellen. | WC-Anlagen |  |  | 0
Kopier-/Druckerraum Lehrpersonen LP; LP & Lernende | N1.1.2 | 2 | 15/10 | 25 |  |  | Kopier-/Druckerraum, kein Tagelicht notwendig, Raumbezug zu 1.1.4 | HNF 2.6 | sinnvolle Anordnung (Trakt- und Geschossweise), Raumbezug zu Vorbereitungsbereich Lehrpersonen und Arbeitsbereich Lernende, Lüftungsanschluss | Kopier-/Druckerraum Lehrpersonen LP; LP & Lernende |  |  | 0
Schülerspind (Schliessfächer) | N1.1.3 | 100 | - | - |  |  | Depotzone abschliessbar | VF 9.1 | B/H/T ca. 30/50/50cm; verteilt auf Schulgeschosse; Anordnung im Erschliessungsbereich | Schülerspind (Schliessfächer) |  | - | -
Etagen Reinigungsraum | N1.1.4 | var. | >7 | 40 |  |  |  | NNF 7.1 | sinnvolle Anordnung (Trakt- und Geschossweise); min. Grösse 7 m2; | Etagen Reinigungsraum |  |  | 0
Garderobe Lernende M/F | N1.1.5 | 4 | 40 | 160 |  |  | Garderoben/Duschen | NNF 7.1 | zu 1.4 Unterrichtsbereich Sport | Garderobe Lernende M/F |  |  | 0
Garderobe Lernende Einzel | N1.1.6 | 1 | 4 | 4 |  |  | Garderobe/Dusche | NNF 7.1 | zu 1.4 Unterrichtsbereich Sport (Hindernisfrei, Gender) | Garderobe Lernende Einzel |  |  | 0
Garderobe Sportlehrpersonen | N1.1.7 | 2 | 12 | 24 |  |  | Garderobe/Dusche/WC M/F | NNF 7.1 | zu 1.4 Unterrichtsbereich Sport | Garderobe Sportlehrpersonen |  |  | 0
Garderobe Lehrpersonen/Betrieb | N1.1.8 | 2 | 8 | 16 |  |  | Garderobe/Dusche M/F | NNF 7.1 | zugänglich für alle Lehrpersonen und Betriebsmitarbeiter/-innen | Garderobe Lehrpersonen/Betrieb |  |  | 0
Geräteraum | N1.1.9 | 1 | 75 | 75 | 2.5 m |  |  | HNF 4.1 | zu 1.4.1 Einfach-Sporthalle, mind. 2.5 m Raumhöhe i.L. | Geräteraum |  |  | 0
Geräteraum | N1.1.10 | 1 | 20 | 20 | 2.5 m |  |  | HNF 4.1 | zu 1.4.2 Kraft/Cardio und 1.4.3 Gymnastikraum, mind. 2.5 m Raumhöhe i.L. | Geräteraum |  |  | 0
Aussengeräteraum | N1.1.11 | 1 |  | 18 |  |  | Abstellfläche für Aussengeräte und Maschinen | NNF 7.3 | gut zugänglich (Türbreite), Raumbezug zu Allwetterplatz, Lagerraum für Sportgeräte (Ballsport, Tore) & Hausdienst | Aussengeräteraum |  |  | 0
Zwischentotal N1.1 (exkl. WC-Anlagen) |  |  |  | 382 | [5 empty] | Zwischentotal N1.1 (exkl. WC-Anlagen) |  |  | 0
N2 Erweiterter Unterrichtsbereich | [9 empty] | N2 Erweiterter Unterrichtsbereich
N2.1 Betrieb / Facility Management | [9 empty] | N2.1 Betrieb / Facility Management
Nutzung | Raum-typ | Menge | m2 NNF | Σ m2 | Höhe (min) | Arbeits- plätze | Anforderung Funktion | Flächen- typ | Bemerkungen | Nutzung | Menge | m2 NNF | Σ m2 | Höhe | Arbeitsplätze | Bemerkungen
Lager Facility Management FM | N2.1.1 | 1 |  | 50 |  |  | Lager Betrieb und Reinigung; für z.B Stellwände, Verbrauchsmaterial, Anlässe, Stehtische,… | HNF 4.1 | Schwellenlos, Türbreite > 80 cm, optimal: Doppelflügeltüren mit Durchgangsbreite 140cm; Nähe Aufzug; Stellfläche für Ausstattung: Regale/ Rollregal, Schränke, Paletten mit Material | Lager Facility Management FM |  |  | 0
Anlieferungsbereich | N2.1.2 | 1 |  | 20 |  |  | Umschlagsplatz, um angelieferte Waren (Pakete, Paletten, Mobiliar, Gebinde) zwischenzulagern oder für die Abholung bereit zu stellen. | NNF 7.3 | Nähe zu Eingang, Aufzug und Hausdienstbüro, Schwellenlos, Türbreite > 80 cm, Doppelflügeltüren mit Durchgangsbreite 140cm wäre optimal, Robuster Bodenbelag, Rammschutz, Bodenmarkierung Warendepot / Zwischendepot im Anlieferungsbereich, Stellfläche für Ausstattung (Regal, Paletten) | Anlieferungsbereich |  |  | 0
Entsorgungsraum | N2.1.3 | 1 |  | 30 |  |  | Zwischenlager für Abfall und Wertstoffe, z.B. Betriebskehricht | HNF 4.1 | Direkter Zugang und Nähe zum Aufzug. Schwellenlos Türbreite > 80 cm, optimal: Doppelflügeltüren mit Durchgangsbreite 140cm (Containerbreite 770l beträgt 772mm). Geruchsbildung verhindern. Kombiniert mit überdachten Containerstellplatz im Aussenbereich. Bereich für Container-Reinigung (Wasseranschluss, Bodenablauf und die Oberflächen). | Entsorgungsraum |  |  | 0
Reinigungslager, Reinigungs- wagenpark |  | 1 |  | 30 |  |  | Hauptlagerfläche für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (palettenweise) und Maschinen z.B Scheuersaugmaschine, Einscheibenmaschine | NNF 7.1 | Nähe Aufzug, Schwellenlos, Türbreite > 80 cm, optimal: Doppelflügeltüren mit Durchgangsbreite 140cm; Rammschutz. Lagerung Reinigungsmittel (Chemikalien in Gebinden unverdünnt),Standort von Maschinen zum Aufladen der Akkumulatoren. | Reinigungslager, Reinigungs- wagenpark |  |  | 0
Server | N2.1.4 | 2-3 |  | 18 |  |  | Serverraum | HNF 2.8 |  | Server |  |  | 0
Zwischentotal N2.1 |  |  |  | 148 | [5 empty] | Zwischentotal N2.1 |  |  | 0
Gebäudetechnik (Funktionsfläche) |  | var. | n.Bedarf | m2 projektabhängig |  |  | für HLKKSE-Versorgung | FF 8.x | projektspezifisch, gemäss Bedarf | Gebäudetechnik (Funktionsfläche) |  |  | 0
Personen- & Warenliftanlage |  | 1 | 7 | ca. 7 |  |  | Liftanlage zur Sicherstellung Hindernisfreiheit / Schulbetrieb (Materialtransport) | VF 9.3 | Personenlift / Warenlift, mind. 220 x 150 cm Anordnung an gut zugänglicher Lage, Konzeption gemäss Vorgaben Hindernisfreiheit sowie Palettenrollitauglich | Personen- & Warenliftanlage |  |  | 0
N3.1 Allgemeiner Bereich | [9 empty] | N3.1 Allgemeiner Bereich
Nutzung | Raum-typ | Menge | m2 NNF | Σ m2 | Höhe (min) | Arbeits- plätze | Anforderung Funktion | Flächen- typ | Raumanforderungen teilweise optional (Nutzungen vorzugsweise im Bestandesbau belassen) | Nutzung | Menge | m2 NNF | Σ m2 | Höhe | Arbeitsplätze | Bemerkungen
WC-Anlagen | N3.1.1 | var. |  | m2 projektabhängig |  |  | nach gesetzlichen Bestimmungen | NNF 7.1 | vgl. auch N1.1.1; | WC-Anlagen |  |  | 0
Sanitär Caféteria | N3.1.2 | 1 | 10 | 10 |  |  | WC Mensapersonal | NNF 7.1 | Anordnung optional auch im Bestandesbau möglich | Sanitär Caféteria |  |  | 0
Garderobe Caféteria | N3.1.3 | 2 | 4/6 | 10 |  |  | Garderobe Mensapersonal, Dusche abschliessbar | NNF 7.1 | Umzieh-/Duschmöglichkeit geschlechtergetrennt M/F - Anordnung optional auch im Bestandesbau möglich | Garderobe Caféteria |  |  | 0
Putzraum | N3.1.4 | 1 | 10 | 10 |  |  | Putzraum Mensa / Mehrzweckraum | NNF 7.3 |  | Putzraum |  |  | 0
Lager Mehrzweckraum/Aula | N3.1.5 | 1 |  | 20 |  |  | Mobiliarlager | HNF 4.1 | Lager für Konzert- und Tischbestuhlung, mobile Bühne; direkter Raumbezug zu Mehrzweckraum/Aula | Lager Mehrzweckraum/Aula |  |  | 0
Lager-/Support Küche | N3.1.6 | var. |  | 30 |  |  | Trocken- und Kühllager, Reinigung, Entsorgung | HNF 4.1 | gut zugänglich, Raumbezug Küche und Warenlift - Anordnung vorzugsweise im Bestandesbau | Lager-/Support Küche |  |  | 0
Anlieferung/Entsorgung Küche | N3.1.7 | 1 |  | 20 |  |  | Stauraum gedeckt, abschliessbar | NNF 7.3 | gut zugänglich (Türbreiten, Zufahrt) - Anordnung vorzugsweise im Bestandesbau möglich | Anlieferung/Entsorgung Küche |  |  | 0
Zwischentotal N3.1 (exkl. WC-Anlagen) |  |  |  | 100 |  |  |  |  | * Raumanforderungen optional (Nutzungen vorzugsweise im Bestandesbau belassen) | Zwischentotal N3.1 (exkl. WC-Anlagen) |  |  | 0
Total Flächen N1.1 - 3.1 |  |  |  | 630 | zzgl. Funktionsflächen FF sowie Flächen allg. Bereich |  |  |  |  | Total Flächen N1.1 - 3.1
F1.1 Funktionsflächen |  |  |  | m2 projektabhängig | [5 empty] | F1.1 Funktionsflächen
FF
FF
FF
V1.1 Verkehrsflächen |  |  |  | m2 projektabhängig | [5 empty] | V1.1 Verkehrsflächen
Eingangsbereich & Schmutzschleuse |  | var |  | Länge 8-10m |  |  | Sauberlaufzone, um den Schmutzeintrag in das Gebäude zu reduzieren. | VF 9.1 | Bestehend aus einer Eingangsvorzone mit Grobschmutzfang und einem Feinschmutzfang im Innenbereich (Schiebetüren) | Eingangsbereich & Schmutzschleuse
Korridore | [7 empty] | VF |  | Korridore
Treppenanlagen | [7 empty] | VF |  | Treppenanlagen
sonstige Verkehrsflächen | [7 empty] | VF |  | sonstige Verkehrsflächen
Aussenbereich/Umgebung | [9 empty] | Aussenbereich/Umgebung
A4.1 Aussenraum | [9 empty] | A4.1 Aussenraum
Nutzung | Raum-typ | Menge | m2 | Σ m2 |  |  | Anforderung Funktion | Flächen- typ | Bemerkungen | Nutzung | Menge | m2 | Σ m2
Allwetterplatz Sport & Pausenaufenthalt | A4.1.1 | 1 |  | m2 projektabhängig |  |  | Allwetterplatz mit Sportfunktion | ANF | Allwetterplatz mit Sportfunktion als Ergänzung zum Pausenplatz, Allwettersportgeräte, ggf. Ballfangzaun Guter räumlicher Bezug zu Sportflächen (bestehend und neu), Planungshilfe Konzeption s. BASPO Empfehlung 101 https://www.ppdb.ehsm.ch/inf2/rm/f.php?f=20210204165610_601c191a6d471.pdf&n=101_d_Freianlagen-Planungsgrundlagen_2009.pdf | Allwetterplatz Sport & Pausenaufenthalt |  |  | 0
Aussenraum gedeckt | A4.1.2 | 1-3 |  | ca. 80 |  |  | Pausenaufenthalt | ANF | Witterungsschutz für ca. 100 Lernende, vandalensicher, unterhaltsfreundlich | Aussenraum gedeckt |  |  | 0
Raucherbereich | A4.1.3 | 1-2 |  | ca. 30 |  |  | Witterungsgeschützter Raucherbereich | ANF | räumliche Distanz zu Hauptzugängen/Fassade, vandalensicher, unterhaltsfreundlich, total Areal künftig 40-50 Plätze | Raucherbereich |  |  | 0
Aussenbereich Caféteria | A4.1.4 | var. |  | m2 projektabhängig |  |  | Verpflegungs- und Pausenbereich | ANF | Angebot abhängig vom Gesamt-/Umgebungskonzept (mind. 60 Sitzplätze) | Aussenbereich Caféteria |  |  | 0
Parkierung PW / IV | A4.1.5 | 65 |  | m2 projektabhängig |  |  | Parkfläche Schulbetrieb / IV, Anordnung offen | VF9.4/BUF | Total Abstellplätze Schulareal (massvolle Erweiterung des best. Angebots von 52 PAP) wovon 10 PAP für Besuchende sowie 2 PAP für Rollstuhlfahrende | Parkierung PW / IV
Parkierung Motorräder | A4.1.6 | 30 |  | m2 projektabhängig |  |  | Abstellfläche Motorräder | VF9.4/BUF | Total Abstellplätze Schulareal (massvolle Erweiterung des best. Angebots von 15 MAP) mehrheitlich gedeckt | Parkierung Motorräder
Parkierung Velo/Mofa | A4.1.7 | 40 |  | m2 projektabhängig |  |  | Abstellfläche Velo/Mofa | VF9.4/BUF | Total Abstellplätze Schulareal (massvolle Erweiterung des best. Angebots von 30 VAP) mehrheitlich gedeckt | Parkierung Velo/Mofa
Unterlage D3
Tabelle Raumprogramm
Hochbauamt
Kanton Zürich
Baudirektion
Unterlage D3
Tabelle Raumprogramm
Hochbauamt
Kanton Zürich
Baudirektion

## Definitionen (hidden)
Auszufüllende Zellen anzeigen | JaNein
TRUE | Ja
Nein