## Konservierungen ab 2021
Vorgaben zur Konservierung:
► Die Geräte müssen entsprechend den Vorgaben des Herstellers oder des BABS (Merkblätter, FEBU) Konserviert werden. ► Die Konservierung muss spätestens nach 5 Jahren erneuert werden. ► Die Konservierung muss dokumentiert und in die Kontrollhefte eingetragen werden. ► Diese Konservierungsliste soll an einer PMK dem Kontrollverantwortlichen vorgelegt werden. ► Nach ablauf dieser Frist, muss an den Geräten wieder ein "Service" vorgenommen werden, d.h. Probelauf, Ölwechsel, Prüfung elektr. Sicherheit etc. Auch hier sind wieder die endsprechenden Vorgaben gemäss der Fachunterlagen (Merkblätter etc.) einzuhalten. ► Nach Möglichkeit sind diese Geräte, vor der nächsten Konservierung, in einem WK einzusetzen um Standschäden entgegen zu wirken. ► Es ist möglich Geräte erneut zu Konservieren, ein Wechsel zwischen konservieren und einsetzen ist anzustreben. ► Konservierte Geräte sind eindeutig zu kennzeichnen und nach Möglichkeit getrennt vom restlichen Einsatzmaterial aufzubewahren. ► Die Klimavorgaben laut der Merkblätter und THM (05.02 Klima) ist regelmässig zu kontrollieren (Luftfeuchtigkeit, Temperatur). Es können je nach Bedarf weitere Zeilen eingefügt werden. Download dieser Liste unter https://www.zh.ch/de/sicherheit-justiz/zivilschutz/zivilschutz-einsatz-gemeindesupport.html#128215162
Artikel | Soll-Bestand | Anzahl konservierte Geräte | Konserviert am | nächste Konservierung | Reglementbezug
Aggregat 2,5 kVA / Kirsch (Beispiel) | 7 | 5 | 2021-01-01 | 2026-01-01 | Merkblatt 9, Checkliste A, B, C;
Aggregat 2,5 kVA / Kirsch |  |  |  |  | Merkblatt 9
Aggregat 2,0 kVA / Honda EU20i |  |  |  |  | FEBU SMZM Teil 2, Seite 2.13
Aggregat 2,0 kVA / Honda EU22i |  |  |  |  | FEBU SMZM Teil 2, Seite 2.13
Aggregat 7,0 kVA / Honda ECMT 7000 |  |  |  |  | FEBU SMZM Teil 2, Seite 2.21
Pressluft-Kompressor 90 |  |  |  |  | Merkblatt 11 + 14
Pressluft-Kompressor 69 |  |  |  |  | Merkblatt 11 + 14
Pressluft-Kompressor 67 |  |  |  |  | Merkblatt 11 + 14
Motorspritze Typ 1 |  |  |  |  | Merkblatt 20
Tauchpumpe P 2-1 |  |  |  |  | Merkblatt 10, Pt 4
Tauchpumpe P 237-A3 |  |  |  |  | Merkblatt 10, Pt 4
Benzinkettensäge 90 ZS / Stihl |  |  |  |  | Merkblatt 18 A

## Aggregat Kirsch, Merkblatt Nr 9
Doppelklick auf das Dokument um es zu öffnen

## Aggregat Honda EUi + EMCT
Doppelklick auf das Dokument um es zu öffnen

## Kompressoren, Merkblatt Nr 11
Doppelklick auf das Dokument um es zu öffnen.

## Transportwagen, Merkblatt Nr 14
Doppelklick auf das Dokument um es zu öffnen.

## Motorspritze, Merkblatt Nr 20
Doppelklick auf das Dokument um es zu öffnen.

## Tauchpumpen, Merkblatt Nr 10
Doppelklick auf das Dokument um es zu öffnen.

## BKS 90, Merkblatt Nr 18
Doppelklick auf das Dokument um es zu öffnen.

## THM Kapitel 05.02 Klima
Doppelklick auf das Dokument um es zu öffnen.