Standort: Standortbezeichnung Nummer: Standortnummer Stadt/Gemeinde: Stadt_Gemeinde Voruntersuchung nach Altlasten-Verordnung

Hinweise zur Vorlage Einige Textteile sind wie folgt farbkodiert: roter Text Word-Feldinhalt, wird automatisch aktualisiert (z.B. Querverweis) pink Text Platzhalter, durch Autor anzupassen grüner Text «verborgener» Text, Hinweis (wie dieser hier), wird nicht ausgedruckt Am Schluss klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Alles markieren und passen dieTextfarbe auf „Automatisch“ an (in Kopf- und Fusszeile jeweils extra).

Ort, Datum

INHALT

1	Einleitung	4

1.1	Ausgangslage	4

1.2	Untersuchungsperimeter	5

1.3	Ausgeführte Arbeiten	5

1.4	Befragte Personen	6

1.5	Verwendete Unterlagen	6

1.6	Gesetzliche Grundlagen und andere behördliche Dokumente	6

2	Schutzgüter	7

2.1	Grundwasser	7

2.2	Oberflächengewässer	7

2.3	Luft	7

2.4	Boden	7

3	Historische Untersuchung	7

3.1	Standortgeschichte	7

3.2	Heutiger Zustand des Standortes	8

3.3	Umweltrelevante Prozesse und Stoffe	8

3.4	Unfälle und Havarien	8

3.5	Repräsentativität der Untersuchung, Wissenslücken	8

4	Technische Untersuchung	8

4.1	Zielsetzung für die Technische Untersuchung	8

4.2	Vorgaben für die Technische Untersuchung	9

4.3	Durchgeführte Untersuchungen	10

4.4	Ergebnisse Boden	11

4.5	Ergebnisse Bausubstanz	11

4.6	Ergebnisse Untergrund	12

4.7	Ergebnisse Grundwasser	12

4.8	Ergebnisse Oberflächengewässer	12

4.9	Ergebnisse Porenluft	12

4.10	Repräsentativität der Untersuchung, Wissenslücken	12

5	UmweltEinwirkungen	12

5.1	Schadstoffpotential	12

5.2	Freisetzungspotential	12

5.3	Exposition der Schutzgüter	13

6	Standortbeurteilung	13

7	weiteres Vorgehen	14

TABELLEN

Tabelle 1:	Wichtigste Angaben zum Standort	4

Tabelle 2:	Standortgeschichte	7

Tabelle 3:	Untersuchungsprogramm für die Technische Untersuchung	9

Tabelle 4:	Durchgeführte Untersuchungen	11

FIGUREN

Figur 1:	Lage und Ausdehnung des Standortes, Massstab 1:xxxx	5

BEILAGEN

Beilage 1:	Situation 1:xxxx, Vermutete Schadstoffbelastungen

Beilage 2:	Situation 1:xxxx, Lage der Sondierungen

Beilage 3:	Einzelprotokolle der Sondierungen

Beilage 4:	Probenahmeprotokolle

Beilage 5:	Fotodokumentation

Beilage 6:	Chemische Analysen, Feststoffe

Beilage 7:	Chemische Analysen, Wasserproben

Beilage 8:	Chemische Analysen, Porenluft

Beilage 9:	Datenbankreport zur KbS-Erstellung vom tt.mm.jjjj

Beilage 10:	…

# Einleitung

## Ausgangslage

Tabelle 1:	Wichtigste Angaben zum Standort

| Standort Nr. | Standortnummer |
| --- | --- |
| Standort-Gemeinde | Stadt_Gemeinde |
| Betroffene Grundstücke | Parzelle 1 Parzelle 2 Parzelle 3 … |
| Landeskoordinaten | <X / Y> |
| Inhaber |  |
| Grundwasser | Gewässerschutzbereich: XX Grundwasserschutzzone: XX Flurabstand: XX Vulnerabilität: XX |
| Oberflächengewässer | Gewässerschutzbereich: XX Entwässerung in Oberflächengew.: XX |
| Luft | evtl. Bemerkung |
| Boden | evtl. Bemerkung |

Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) hat bei der Erhebung des Katasters der belasteten Standorte des Kantons Zürich (KbS) den Standort Standortbezeichnung in Stadt_Gemeinde als untersuchungsbedürftigen, belasteten Standort beurteilt. Deshalb ist für diesen Standort eine Voruntersuchung durchzuführen.

Eine Voruntersuchung nach AltlV besteht aus einer Historischen Untersuchung und einer darauf basierenden Technischen Untersuchung. In der Historischen Untersuchung wird ermittelt, welche Vorkommnisse, Tätigkeiten oder Prozesse zu Belastungen des Untergrundes geführt haben könnten. Basierend darauf werden in der Technischen Untersuchung die Bedeutung der betroffenen Schutzgüter und die Einwirkungen der Schadstoffe auf die Umwelt aufgezeigt. Ziel der Voruntersuchung ist es, die Grundlagen für die Beurteilung der Überwachungs- und Sanierungsbedürftigkeit des Standortes zu ermitteln und im Hinblick auf die Gefährdung der Umwelt zu bewerten.

Am tt.mm.jjjj hat der Standortinhaber den/die Gutachter (Firmenname) beauftragt, am Standort Nr. Standortnummer in Stadt_Gemeinde eine solche Voruntersuchung durchzuführen.

## Untersuchungsperimeter

Der Untersuchungsperimeter umfasst die Standortparzellen gemäss Tabelle 1 des Standorts Nr. Standortnummer in Stadt_Gemeinde. Die Ausdehnung des Standortes ist in Figur 1 dargestellt.

Figur 1:	Lage und Ausdehnung des Standortes, Massstab 1:xxxx

z.B. Ausschnitt GIS-Browser des Kantons Zürich

#### evtl. Legende

…

## Ausgeführte Arbeiten

#### Gutachter (Firmenname)

Ergänzungen der vorliegenden historischen Erkenntnisse, soweit erforderlich: Gemäss Startdialog zu streichen/ergänzen.

Recherchen im Archiv der Stadt_Gemeinde.

Recherchen im Archiv von ….

Begehung des Untersuchungsareals am tt.mm.jjjj.

Befragung von Auskunftspersonen, vgl. Kapitel 1.4.

Technische Untersuchung (streichen/ergänzen je nach Bedarf)

Organisation und Leitung aller Sondierungen und Probenahmen.

Geologische Aufnahme aller Sondierungen.

Entnahme von Materialproben/gepumpten Grundwasserproben und Lieferung aller Proben an das chemische Labor.

Einmessen und Nivellieren der Sondierstellen. Als Ausgangspunkt für das Nivellement diente der Polygonpunkt … (… m ü.M.) an der …….

…

…

Auswerten und Darstellung aller Resultate.

#### …Sondierfirma, Ort…

Ausführen von … Kernbohrungen/Sondierschächten/Beton-Karatbohrungen/Porenluftmessungen … am ….

Ausbau der Kernbohrungen … mit Kleinfilterrohren ø 4½" zu Grundwassermessstellen.

#### …Labor, Ort…

Probenaufbereitung und Durchführung von chemischen Analysen.

#### …Firma, Ort…

…

## Befragte Personen

Bitte wie folgt zitieren: Name, Vorname, Funktion, Adresse.

…

…

## Verwendete Unterlagen

Projektpläne, hist. Luftfotos, etc.

[1]	…

[2]	…

## Gesetzliche Grundlagen und andere behördliche Dokumente

Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7.10.1983.

Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltlV) vom 26.8.1998.

Merkblatt Anforderungen an Voruntersuchungen (AWEL, 12.12.2012

Merkblatt Anforderungen an die Voruntersuchung von CKW-belasteten Standorten (AWEL, 12.12.2012

...

# Schutzgüter

## Grundwasser

Je Schutzobjekt kurz abhandeln:

Lage, Exposition und Zustand.

Grundwassernutzung, nächste Fassung(en) mit Nummer, Zweck und Entnahmemenge.

evtl. Ausschnitt Grundwasserkarte.

…

Das Untersuchungsareal liegt gemäss der Gewässerschutzkarte des Kantons Zürich im Gewässerschutzbereich Au / Ao übriger Bereich üB; in der Grundwasserschutzzone S1/2/3/im Grundwasserschutzareal xy; im Zuströmbereich Zu.

Im KbS liegen folgende erhärtete Hinweise auf Belastungen vor:

## Oberflächengewässer

Je Schutzobjekt kurz abhandeln:

Lage, Exposition und Zustand.

Wassernutzung, nächste Fassung(en) mit Nummer, Zweck und Entnahmemenge.

…

Im KbS liegen folgende erhärtete Hinweise auf Belastungen vor:

## Luft

Kurz abhandeln:  Exposition und Zustand.

…

Im KbS liegen folgende erhärtete Hinweise auf Belastungen vor:

## Boden

Kurz abhandeln:  Lage, Exposition und Zustand.

…

Im KbS liegen folgende erhärtete Hinweise auf Belastungen vor:

# Historische Untersuchung

## Standortgeschichte

Die Standortgeschichte des Untersuchungsareals lässt sich bis ins Jahr … zurückverfolgen. In der Tabelle 2 sind Ereignisse und Tätigkeiten zusammengestellt, welche im Hinblick auf die Belastungssituation relevant sind. Die genannten Lokalitäten sind in Beilage 1 eingezeichnet.

Tabelle 2:	Standortgeschichte

An dieser Stelle sind die historischen Angaben sinnvoll zusammenzufassen. Wissenslücken, die für die Voruntersuchung wesentlich sind, sind wenn möglich durch weitere Abklärungen zu schliessen.

| Periode / Datum | Ereignisse, Tätigkeiten | Quelle |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |
| … | … | … |
| … | … | … |

## Heutiger Zustand des Standortes

Folgende Punkte abhandeln:

Versiegelung

Sichtbare Verschmutzungen

Nicht zugängliche/einsehbare Bereiche nennen

…

## Umweltrelevante Prozesse und Stoffe

Je Prozess folgende Punkte abhandeln:

Standort (Bezug zu Situation!) / Installationen

Tätigkeiten

Abgelagerte resp. eingesetzte Stoffe und Stoffmengen

#### Kompartiment oder Prozess xy…

…

#### Kompartiment oder Prozess xy…

…

## Unfälle und Havarien

Je Unfall folgende Punkte abhandeln:

Ort (Bezug zu Situation!)

Hergang

Stoffe und Stoffmengen

#### Unfall xy…

…

#### Unfall xy…

…

## Repräsentativität der Untersuchung, Wissenslücken

Widersprüche zwischen Aussagen, nicht zugängliche Bereiche u.ä. Unwägbarkeiten nennen und deren Relevanz für die weiteren Untersuchungsschritte bewerten.

Trotz den Recherchen verbleiben einzelne Wissenslücken:

…

# Technische Untersuchung

## Zielsetzung für die Technische Untersuchung

Für die Beurteilung des Standortes gemäss Art. 8 - 12 AltlV sind in erster Linie die Einwirkungen des Standortes auf die Umwelt, d.h. auf die Schutzgüter Grundwasser, Oberflächengewässer, Boden und Luft zu ermitteln.

Darüber hinaus kann der Standortinhaber weitere Ansprüche an die Technische Untersuchung stellen. So kann eine Technische Untersuchung auch die Grundlagen liefern für eine Bewertung der Liegenschaft im Hinblick auf eine Handänderung oder für eine Abschätzung der belastungsbedingten Mehrkosten im Hinblick auf ein Bauprojekt. Solche Zielsetzungen des Standortinhabers bedeuten, dass mehr Untersuchungen durchgeführt werden müssen, als die Behörde verlangt. Die Kosten für diese Untersuchungen sind im Hinblick auf ein Kostenverteilungsverfahren klar von den übrigen Kosten zu trennen.

Die vorliegende Technische Untersuchung verfolgt die folgenden Zielsetzungen (vom AWEL gefordert):

Beurteilung des Standortes nach Art. 8 AltlV.

Nicht Zutreffendes streichen:

Darüber hinaus wurden vom Standortinhaber folgende weitergehende Zielsetzungen gewünscht:

Grundlagen für eine ökonomische Bewertung des Standortes.

Grundlagen für eine Abschätzung der Mehrkosten bei einem Bauprojekt,

etc.

## Vorgaben für die Technische Untersuchung

Gemäss Pflichtenheft für die Technische Untersuchung wurde das Untersuchungsprogramm wie folgt definiert:

Tabelle 3:	Untersuchungsprogramm für die Technische Untersuchung

| Sondierstelle | Sondierung (Art und Nr.) Lage siehe Beilage 1 | Sondiertiefe (m) | Untersuchungsgegenstand | Analyseprogramm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bausubstanz | Boden | Untergrund | Grundwasser | Oberflächengewässer | Porenluft |  |
| Parzellengrenze | KB KB | 1 2 | 25 | – × | × – | × × | – – | × × | – – | Leitparameter, KWI, PUT |
| ehem. Werkhalle | S S S KB KB | 101 102 103 3 4 | 3 | – – × – – | – – – – – | × × × × × | – – – – – | – – – – – | – – – – – | SMF, KWI, PAK, GCF **) KWI |
| Spritzraum | SP | 201 | – | × | × | – | – | – | – | … |
| Drehbank | KB | 202 | 0.5 | × | × | – | – | – | – | … |

Legende:

hier nicht Verwendetes bitte streichen / Fehlendes ergänzen

KB	Kernbohrung	×	Untersuchungsbedarf

SP	Spitzprobe	–	kein Untersuchungsbedarf

S	Sondierschacht

hier nicht Verwendetes bitte streichen / Fehlendes ergänzen

Leitparam.	Temp., Trübung, elektr. Leitfähigkeit, Sauerstoff, pH, Härte, Hauptionen, Stickstoffverbindungen (Ammonium, Nitrit, Nitrat), gelöster org. Kohlenstoff

SMF	Schwermetall-Screening, Übersichtsanalyse

KWI	aliphatische Kohlenwasserstoffe (C10–C40, z.B. Mineralöle)

C5–C10	flüchtige aliphatische Kohlenwasserstoffe (z.B. in Benzin und Dieselöl enthalten)

BTEX	Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylol (Benzininhaltsstoffe)

MTBE	Methyl-tert-butyl-Ether (Benzinzusatz)

CLM	chlorierte Lösungsmittel, inkl. Vinylchlorid

PUT	Organische Spurenverunreinigungen nach Altlasten-Verordnung (Purge & Trap-Analytik)

FAHR	Flüchtige Stoffe nach Aushubrichtlinie

PAK	Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (Teersubstanzen)

PCB	Polychlorierte Biphenyle (Brandhemmer, Weichmacher)

GCF	Gaschromatographische Übersichtsanalyse zur Typisierung von Kohlenwasserstoffen

Falls zusätzliche Zielsetzung des Standortinhabers:

Die in der Tabelle 3 aufgeführten Untersuchungen berücksichtigen nur die aus Gründen des Umweltschutzes notwendigen Massnahmen und sollen die Beurteilung des Standortes gemäss Art. 8-12 AltlV ermöglichen. Für die weitergehende Zielsetzung des Standortinhabers gemäss Kapitel 4.1 müssen zusätzlich folgende Untersuchungen durchgeführt werden:

…

…

## Durchgeführte Untersuchungen

Basierend auf dem Untersuchungsprogramm für die Technische Untersuchung gemäss Kapitel 4.2 wurden die in Tabelle 4 zusammengestellten Sondierungen, Probenahmen und Analysen durchgeführt.

Die Sondierungen wurden geologisch aufgenommen und sind in den Einzelprotokollen in Beilage 3 aufgezeichnet. Die Probenahmen sind in den Probenahmeprotokollen in Beilage 4 dokumentiert. Die Resultate der durchgeführten Analysen sind im Bericht des Labors in der/den Beilage 6 Beilage 7, Beilage 8 ((Überflüssiges bitte streichen!) detailliert aufgeführt.

Tabelle 4:	Durchgeführte Untersuchungen

| Sondierstelle | Sondierung (Art und Nr.) Lage siehe Beilage … | Sondiertiefe (m) | Untersuchungsgegenstand | Analyseprogramm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bausubstanz | Boden | Untergrund | Grundwasser | Oberflächengewässer | Porenluft |  |
| Parzellengrenze | KB KB | 04–1 04–2 | 22.0 | × × | × × | × × | × × | × × | – – | Leitparameter, KWI, PUT |
| ehem. Werkhalle | S S S KB KB | 04–101 04–102 04–103 04–3 04–4 | 3.0 | – – – × – | – – – × – | – – – – – | × × × × × | – – – – – | – – – – – | SMF, KWI, PAK, GCF KWI |
| Spritzraum | SP | 04–201 | – | × | × | – | – | – | – | … |
| Drehbank | KB | 04–202 | 0.5 | × | × | – | – | – | – | … |

Legende:

hier nicht Verwendetes bitte streichen

KB	Kernbohrung	×	untersucht

SP	Spitzprobe	–	nicht untersucht

S	Sondierschacht

hier nicht Verwendetes bitte streichen

Leitparam.	Temp., Trübung, elektr. Leitfähigkeit, Sauerstoff, pH, Härte, Hauptionen, Stickstoffverbindungen (Ammonium, Nitrit, Nitrat), gelöster org. Kohlenstoff

SMF	Schwermetall-Screening, Übersichtsanalyse

KWI	aliphatische Kohlenwasserstoffe (C10–C40, z.B. Mineralöle)

C5–C10	flüchtige aliphatische Kohlenwasserstoffe (z.B. in Benzin und Dieselöl enthalten)

BTEX	Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylol (Benzininhaltsstoffe)

MTBE	Methyl-tert-butyl-Ether (Benzinzusatz)

CLM	chlorierte Lösungsmittel, inkl. Vinylchlorid

PUT	Organische Spurenverunreinigungen nach Altlasten-Verordnung (Purge & Trap-Analytik)

FAHR	Flüchtige Stoffe nach Aushubrichtlinie

PAK	Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (Teersubstanzen)

PCB	Polychlorierte Biphenyle (Brandhemmer, Weichmacher)

GCF	Gaschromatographische Übersichtsanalyse zur Typisierung von Kohlenwasserstoffen

## Ergebnisse Boden

…

## Ergebnisse Bausubstanz

…

## Ergebnisse Untergrund

…

## Ergebnisse Grundwasser

…

## Ergebnisse Oberflächengewässer

…

## Ergebnisse Porenluft

…

## Repräsentativität der Untersuchung, Wissenslücken

Widersprüche zwischen Aussagen und Analysenbefunde, nicht erklärbare Resultate, nicht zugängliche Bereiche u.ä. Unwägbarkeiten nennen und deren Relevanz im Hinblick auf das Erreichen der Zielsetzung der Technischen Untersuchung bewerten.

Nach Abschluss der vorliegenden Untersuchung bestehen noch folgende Wissenslücken:

…

…

# UmweltEinwirkungen (Gefährdungsabschätzung)

Version «Light»

Die vorliegende Untersuchung hat zwar gewisse Belastungen in Untergrund und Bausubstanz nachgewiesen. Der Grad dieser Belastungen ist jedoch so gering, dass eine Gefährdung für Mensch und Umwelt zum Vornherein ausgeschlossen werden kann.

Auf eine weitergehende Untersuchung der Einwirkungen auf die Umwelt wird deshalb verzichtet.

ODER

Version «Medium»

## Schadstoffpotential

Lage, Ausdehnung, Konzentration und Menge von Schadstoffen diskutieren.

…

Aufgrund dieser Überlegungen beurteilen wir das Schadstoffpotential für …(Schadstoffart)… als gering/mittel/hoch. ODER: …kann aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes nicht abgeschätzt werden.

## Freisetzungspotential

Je Schadstoffherd und -art Freisetzungsmöglichkeiten durch versickerndes Meteorwasser, durch durchströmendes Grundwasser etc. disktutieren. Falls möglich Frachten abschätzen.

…

Aufgrund dieser Überlegungen beurteilen wir das Freisetzungspotential für …(Schadstoffart)… als gering/mittel/hoch. ODER: …kann aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes nicht abgeschätzt werden.

## Exposition der Schutzgüter

Je tangiertem Schutzgut ein Unterkapitel (4. Ordnung) schreiben.

…

# Standortbeurteilung

Im vorliegenden Fall sind für die Beurteilung des Standortes die Schutzgüter Grundwasser/ Oberflächengewässer/Boden/Luft relevant. Andere Schutzgüter sind von Einwirkungen, welche vom Standort ausgehen, nicht betroffen.

Textbaustein Grundwasser

Die Beurteilung hinsichtlich des Grundwasserschutzes erfolgt gemäss Art. 9 AltlV. Der Standort ist dann überwachungsbedürftig, wenn bei Grundwasser im/ausserhalb des Gewässerschutzbereichs Au, im Abstrombereich unmittelbar beim Standort, die Konzentration von Stoffen, die vom Standort stammen, 10/40 Prozent eines Konzentrationswertes nach Anhang 1 AltlV überschreitet. Dies ist hier nicht der Fall. Damit ist auch gesagt, dass der Standort nicht sanierungsbedürftig ist. ODER Mit dem Nachweis von … in der Grundwasserprobe trifft dies zu.

Der Standort ist dann sanierungsbedürftig, wenn die Hälfte eines/das Doppelte eines Konzentrationswertes nach Anhang 1 der AltlV überschritten ist, oder wenn in einer Grundwasserfassung von öffentlichem Interesse vom Standort stammende Stoffe festgestellt werden. Dies ist hier nicht der Fall. ODER Mit dem Nachweis von xy mg/l … in der Grundwasserprobe trifft dies zu.

Textbaustein Oberflächengewässer

Die Beurteilung hinsichtlich des Schutzes von Oberflächengewässer erfolgt gemäss Art. 10 AltlV. Der Standort ist dann überwachungsbedürftig, wenn im Eluat des belasteten Materials oder im Wasser, das in oberirdische Gewässer gelangen kann, ein Konzentrationswert nach Anhang 1 der AltlV überschritten ist. Dies ist hier nicht der Fall. Damit ist auch gesagt, dass der Standort nicht sanierungsbedürftig ist. ODER Mit dem Nachweis von … in … trifft dies zu.

Der Standort ist dann sanierungsbedürftig, wenn im Wasser, das in oberirdische Gewässer gelangen kann, das Zehnfache eines Konzentrationswertes nach Anhang 1 der AltlV überschritten ist, oder wenn wegen ungenügendem Rückhalt oder Abbau von Stoffen, die vom Standort stammen, eine konkrete Gefahr einer Gewässerverunreinigung ausgeht. Dies ist hier nicht der Fall. ODER Mit dem Nachweis … trifft dies zu.

Textbaustein Boden

Die Beurteilung hinsichtlich des Schutzes vor Belastungen des Oberbodens erfolgt gemäss Art. 12 AltlV und der Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo).

Überschreiten die festgestellten Schadstoffgehalte die Prüfwerte gemäss Anhang 1 bzw. 2 der VBBo, muss geprüft werden, ob die Belastung des Bodens Menschen, Tiere oder Pflanzen konkret gefährdet. Dies ist hier nicht der Fall. ODER Mit dem Nachweis von xy mg/kg … in der Bodenprobe … trifft dies zu.

Der Standort ist sanierungsbedürftig, wenn die festgestellten Schadstoffgehalte die Sanierungswerte gemäss Anhang 3 AltlV oder Anhang 1 bzw. 2 der VBBo überschreiten. Dies ist hier nicht der Fall. ODER Mit dem Nachweis von xy mg/kg … in der Bodenprobe … trifft dies zu. Die davon betroffene Nutzung des Bodens als … ist damit unzulässig.

Textbausteine Porenluft

Die Beurteilung hinsichtlich des Schutzes von Personen vor Luftverunreinigungen erfolgt gemäss Art. 11 AltlV. Der Standort ist dann sanierungsbedürftig, wenn seine Porenluft einen Konzentrationswert nach Anhang 2 der AltlV überschreitet und die vom Standort ausgehenden Emissionen an Orte gelangen können, wo sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten können.

entweder

Aufgrund der Porenluftwerte besteht im Untersuchungsperimeter kein Sanierungsbedarf.

oder

Die Porenluftwerte in der …ecke des Areals überschreiten zum Teil die Konzentrationswerte nach Anhang 2 der AltlV. Allerdings sind hier keine Gebäude und auch keine Leitungsgräben vorhanden. Damit besteht kein Risiko, dass schädliche Gase in Gebäude gelangen, wo sich Personen über längere Zeit aufhalten. Trotz der erhöhten Porenluftwerte liegt damit kein Sanierungsbedarf vor.

oder

Die Porenluftwerte in der …ecke des Areals überschreiten zum Teil die Konzentrationswerte nach Anhang 2 der AltlV. Aufgrund der Lage der Keller und der Leitungsgräben kann nicht ausgeschlossen werden, dass Schadstoffe mit der Porenluft in genutzte Räume gelangen können, wo sich Personen regelmässig über längere Zeit aufhalten können. Somit besteht ein Sanierungsbedarf.

…

Unter Würdigung dieser Überlegungen ist der Standort als überwachungsbedürftiger/sanierungsbedürftiger belasteter Standort zu klassieren. Die abschliessende Beurteilung obliegt der Behörde.

# (evtl.) weiteres Vorgehen

…

Ort, Datum

Sachbearbeiter/in:

Vorname Nachname

Diese Seite nach der Berichtsverfassung löschen

Hinweise für das Erstellen von Situationen

Alle Situationsbeilagen sollten mindestens folgende Angaben aufweisen:

Massstab, Koordinate, Nordpfeil

Perimeter Untersuchungsareal

Perimeter belasteter Standort

Grenzen der Parzellen, welche vom belasteter Standort betroffen sind

Generelle Grundwasserfliessrichtung (Pfeil)

evtl. Grundwasserspiegel-Isohypsen

#### Beilage 1:	Situation, Vermutete Schadstoffbelastungen

Flächen ohne/mit vermuteten Schadstoffbelastungen farbkodiert, z.B. gemäss den Kategorien:

keine vermutete Belastung	(z.B. blau)

geringe vermutete Belastung	(z.B. grün)

mässig vermutete Belastung	(z.B. gelb)

starke vermutete Belastung	(z.B. rot)

Unterscheidung von altlastenrechtlich und abfallrechtlich relevanten Belastungen.

#### Beilage 2:	Situation, Lage der Sondierungen

Lage, Bezeichnung und Art der Sondierungen/Probenahmestellen

evtl. farbkodierte Darstellung der Analysen-Ergebnisse, z.B. gemäss den Kategorien; für Untergrundmaterial beispielsweise wie folgt (Bezeichnungen gemäss VVEA bzw. LVA):

Unverschmutzter Aushub		(z.B. blau)

Schwach verschmutzter Aushub	(z.B. grün)

Wenig verschmutzter Aushub	(z.B. gelb)

Stark verschmutzt/Sonderabfall	(z.B. rot)